## завершенные
ШИФР ПМС | ШИФР ПНС | Нномер стандарта | наименование стандарта | принят протоколом МГС |  |  | приказ Росстандарта
|  |  |  | пункт в потоколе | наименование и дата протокола | проголосовавшие страны | дата | номер
ПНС (ПМС) 2019/2020
RU.1.513-2019 | 1.15.331-2.004.19 | ГОСТ 31604‒2020 (IEC 61545:1996) | Соединительные устройства. Устройства для при соединения алюминиевых проводников к зажи мам из любого материала и медных проводников к зажимам из алюминиевых сплавов. Общие тре бования и методы испытаний. - Взамен ГОСТ 31604-2012 (IEC 61545:1996) MOD IEC 61545(1996) | 14 | Протокол 130 от "29" мая 2020 г. | RU AM BY KG TJ UZ | 04 августа 2020 | 444-ст
RU.1.516-2019 | 1.15.331-2.009.19 | ГОСТ 30988.1‒2020 (IEC 60884-1:2013) | Соединители электрические штепсельные быто-вого и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний. - Взамен ГОСТ IEC 60884-1-2013 MOD IEC 60884-1:2013 | 25 | Протокол 131 от "30" июнь 2020 г. | RU AM BY KG TJ UZ | 04 августа 2020 | 443-ст
RU.1.514-2019 | 1.15.331-2.006.19 | ГОСТ IEC 60898-1‒2020 | Аппаратура малогабаритная электрическая. Авто матические выключатели для защиты от сверхто ков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока IDT IEC 60898-1:2015+AMD1 CSV | 23 | Протокол 130 от "29" мая 2020 г. | RU AM BY KG TJ UZ | 04 августа 2020 | 465-ст
RU.1.515-2019 | 1.15.331-2.007.19 | ГОСТ IEC 61008-1‒2020 | Выключатели автоматические, управляемые диф ференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхто ков. Часть 1. Общие требования и методы испы таний. - Взамен ГОСТ IEC 61008-1-2012 IDT IEC 61008-1:2013 | 24 | Протокол 130 от "29" мая 2020 г. | RU AM BY KG TJ UZ | 04 августа 2020 | 466-ст
RU.1.512-2019 | 1.15.331-2.003.19 | ГОСТ IEC 61009-1‒2020 | Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока, со встроенной защитой от тока перегрузки, бытовые и аналогичного назна чения. Часть 1. Общие правила. - Взамен ГОСТ IEC 61009-1-2014 IDT IEC 61009-1(2013) | 25 | Протокол 130 от "29" мая 2020 г. | RU AM BY KG TJ UZ | 04 августа 2020 | 445-ст
RU.1.510-2019 | 1.15.331-2.001.19 | ГОСТ 32395‒2020 | Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. - Взамен ГОСТ 32395-2013 | 15 | Протокол 133 от "30" сентября 2020 г. | RU BY KG UZ | 2020-09-10 | 873-ст
RU.1.511-2019 | 1.15.331-2.002.19 | ГОСТ 32397‒2020 | Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия. - Взамен ГОСТ 32397-2013 | 16 | Протокол 133 от "30" сентября 2020 г. | RU BY KG UZ | 2020-09-20 | 874-ст
ПНС (ПМС) 2020/2021
RU.1.478-2020 | RU.1.478-2020 (1.15.331-2.010.20) | ГОСТ IEC 60947-9-1 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 9-1. Активные системы дуговой защиты. Дугогасительные устройства
RU.1.479-2020 | RU.1.479-2020 (1.15.331-2.011.20) | ГОСТ IEC 62955 | Устройство обнаружения постоянного дифференциального тока (RDC-DD), используемое для зарядки электромобилей в режиме 3
RU.1.480-2020 | RU.1.480-2020 (1.15.331-2.012.20) | ГОСТ IEC 62752 (+ AMD1: 2018 CSV ) | Кабельный блок управления и защиты для зарядки электромобилей в режиме 2 (IC-CPD)
RU.1.481-2020 | 1.15.331-2.013.20 | ГОСТ IEC 61439-7 | Устройства распределения и управления комплектные низковольтные. Часть 7. Комплектные устройства специального применения, например, на стоянках для яхт, кемпингах, рыночных площадях, станциях зарядки электрических транспортных средств
RU.1.482-2020 | 1.15.331-2.014.20 | ГОСТ IEC 60947-4-1 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-1. Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели
RU.1.483-2020 | 1.15.331-2.015.20 | ГОСТ IEC 60947-2 (+ AMD1: 2019 CSV) | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели
RU.1.484-2020 | 1.15.331-2.016.20 | ГОСТ IEC 60898-2 | Арматура электрическая. Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока
RU.1.485-2020 | 1.15.331-2.017.20 | ГОСТ IEC 61643-32 | Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 32. Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к стороне постоянного тока фотоэлектрических установок. Принципы выбора и применения
RU.1.487-2020 | 1.15.331-2.019.20 | ГОСТ 32396 | Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
RU.1.488-2020 | 1.15.331-2.020.20 | ГОСТ IEC 60947-7-4 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7-4. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные печатных плат для присоединения медных проводников
RU.1.542-2020 | 1.15.331-2.021.20 | ГОСТ IEC 60715 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на направляющих электрических аппаратов в устройствах распределения и управления

## 2021-2022
№ п\п | ШИФР ПНС | на основе | название на русском | на английском | тип работ | степень идентичности | в замен | ссылка на мэк | кол-во страниц
1 | 1.15.331-2.022.21 | IEC 63052 : 2019 | Устройства защиты от перенапряжения (POP) для бытовых и аналогичных применений | Power frequency overvoltage protective devices (POPs) for household and similar applications | разработка (новый) | IDT | ГОСТ EN 50550-2016(EN 50550:2011) Устройства защиты от кратковременных перенапряжений для бытовых и аналогичных приборов (POP) | https://webstore.iec.ch/publication/26395 | 110
2 | 1.15.331-2.023.21 | IEC TR 61641: 2014 | Низковольтное комплектное распределительное устройство. Руководство по проведению испытаний на воздействие электрической дуги в месте внутреннего короткого замыкания | Enclosed low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Guide for testing under conditions of arcing due to internal fault | разработка (новый) | IDT |  | https://webstore.iec.ch/publication/5680 | 20
3 | 1.15.331-2.024.21 | IEC 60947-3:2020 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями | Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units | пересмотр | IDT | ГОСТ IEC 60947-3-2016 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями | https://webstore.iec.ch/publication/59785 | 90
4 | 1.15.331-2.025.21 | IEC TS 63208: 2020 | Распределительные устройства низкого напряжения и распределительные устройства. Аспекты безопасности | Low-voltage switchgear and controlgear - Security aspects | разработка (новый) | IDT |  | https://webstore.iec.ch/publication/62912 | 50
5 | 1.15.331-2.026.21 | IEC TR 63216: 2019 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Оценка электромагнитной совместимости аппаратуры распределения и управления и ее блоков | Low-voltage switchgear and controlgear - Electromagnetic compatibility assessment for switchgear and controlgear and their assemblies | разработка (новый) | MOD |  | https://webstore.iec.ch/publication/63861 | 35
6 | 1.15.331-2.027.21 | IEC TR 63054: 2017 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Анализ рисков возникновения пожара и меры по снижению риска | Low-voltage switchgear and controlgear - Fire risk analysis and risk reduction measures | разработка (новый) | IDT |  | https://webstore.iec.ch/publication/27153 | 20
7 | 1.15.331-2.028.21 | IEC 61643-12:2020 | Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные. Часть 12. Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Принципы выбора и применения | Low-voltage surge protective devices - Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Selection and application principles | разработка (новый) | IDT | ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011 Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные. Часть 12. Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Принципы выбора и применения | https://webstore.iec.ch/publication/32531 | 200
8 | 1.15.331-2.029.21 | IEC 61643-22:2015 | Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 22. Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к сетям сигнализации и связи. Принципы выбора и применения | Low-voltage surge protective devices - Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Selection and application principles | разработка (новый) | IDT |  | https://webstore.iec.ch/publication/22772 | 80
9 | 1.15.331-2.030.21 | IEC TR 60269-5: 2014 | Предохранители плавкие низковольтные. Часть 5. Руководство по применению | Low-voltage fuses - Part 5: Guidance for the application of low-voltage fuses | разработка (новый) | IDT |  | https://webstore.iec.ch/publication/1244 | 70
10 | 1.15.331-2.031.21 | IEC 61643-31:2018 | Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 31. Требования и методы испытаний устройств защиты от перенапряжений (SPD) для фотоэлектрических установок |  | разработка (новый) | Идентичен (IDT) |  | https://webstore.iec.ch/publication/26931 | 50

## 2022-2023
№ п\п | ШИФР ПНС | ТР ТС 004 | на основе | название на русском | на английском | тип работ | бюджет | степень идентичности | в замен | ссылка на мэк | кол-во страниц | основание
1 |  |  | IEC TS 63107: 2020 | Интеграция внутренних систем защиты от дуговых замыканий в распределительные щиты и распределительные устройства в сборе (PSC - Сборки) в соответствии с IEC 61439-2 | A method of temperature-rise verification of low-voltage switchgear and controlgear assemblies by calculation | разработка | за счет средств разработчика | IDT | новый | https://webstore.iec.ch/publication/33605 | 31 | Необходим для комплекса 61439
2 |  |  | IEC TS 63066:2017 | Соединители стыковочные низковольтные для переносных накопителей энергии | Low-voltage docking connectors for removable energy storage units | разработка | за счет средств разработчика | IDT | новый | https://webstore.iec.ch/publication/30101 | 50
3 |  |  | IEC 60947-9-2 ED1 2021 | Аппаратура распределения и управления низковольтная-Активные системы снижения последствий дуговых замыканий. Часть 9-2 Оптические устройства для обнаружения и подавления внутренней дуги | Low-voltage switchgear and controlgear - Part 9-2: Active arc-fault mitigation systems - Optical-based internal arc-detection and mitigation devices | разработка | за счет средств разработчика | IDT | новый |  | 80
4 |  |  | IEC 62040‑2:2016. | Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS). Часть 2. Электромагнитная совместимость | Uninterruptible power systems (UPS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements | пересмотр | за федеральный бюджет | IDT | Взамен ГОСТ 32133.2‑2013 (IEC 62040‑2:2005 | https://webstore.iec.ch/publication/33696 | 60 | Минпромторг. Перспективная программа стандартизации СНЭЭ
5 |  |  | IEC 62909‑1:2017 | Преобразователи силовые двунаправленные, подсоединенные к электросети. Часть 1. Общие требования | Bi-directional grid connected power converters - Part 1: General requirements | разработка | за федеральный бюджет | IDT | новый | https://webstore.iec.ch/publication/32993 | 50
6 |  |  | IEC 60127-2:2014+AMD1:2020 CSV | Предохранители плавкие миниатюрные. Часть 2. Патронные плавкие вставки | Miniature fuses - Part 2: Cartridge fuse-links | пересмотр | за федеральный бюджет | IDT | ГОСТ IEC 60127-2-2013 (IDT IEC 60127-2(2010)) | https://webstore.iec.ch/publication/814 | 50 | программа обновления ТР ТС 004 п. 273
7 |  |  | IEC 60127-3:2015+AMD1:2020 CSV | Предохранители плавкие миниатюрные. Часть 3. Сверхминиатюрные плавкие вставки | Miniature fuses - Part 3: Sub-miniature fuse-links | пересмотр | за федеральный бюджет | IDT | ГОСТ IEC 60127-3-2013 ( IDT IEC 60127-3(1988)) | https://webstore.iec.ch/publication/815 | 30 | программа обновления ТР ТС 004 п. 274
8 |  |  | IEC 60127-5:2016 | Предохранители плавкие миниатюрные. Часть 5. Руководящие указания по оценке качества миниатюрных плавких вставок | Miniature fuses - Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links | пересмотр | за федеральный бюджет | мод | ГОСТ 30801.5-2012 (IEC 60127-5:1988) | https://webstore.iec.ch/publication/26146 | 35
9 |  |  | IEC 60884-2-5:2017 | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Дополнительные требования к переходникам (адаптерам) и методы испытаний | Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2-5: Particular requirements for adaptors | пересмотр | за федеральный бюджет | мод | ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) | https://webstore.iec.ch/publication/31112 | 50 | программа обновления ТР ТТС 004 п. 559 (2020-2022)
10 |  |  | IEC 61204-7:2016 | Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Часть 7. Требования безопасности | Low-voltage switch mode power supplies - Part 7: Safety requirements | пересмотр | за федеральный бюджет | IDT | ГОСТ IEC 61204-7-2014 (IEC 61204-7(2006) | https://webstore.iec.ch/publication/26155 | 120 | программа обновления ТР ТС 004 п. 570 (2020-2022)
11 |  |  | IEC 60999-2:2003 | Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 2. Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 35 до 300 кв. мм | Connecting devices - Electrical copper conductors - Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units - Part 2: Particular requirements for clamping units for conductors above 35 mm2 up to 300 mm2 (included) | пересмотр | за федеральный бюджет | мод | ГОСТ 31602.2-2012 (МЭК 60999-2-95). | https://webstore.iec.ch/publication/4119 | 35 | предложение Schneider Electric
12 |  |  | IEC 61058-2-4:2018 | Выключатели для электрических бытовых приборов. Часть 2-4. Дополнительные требования к независимо устанавливаемым выключателям | Switches for appliances - Part 2-4: Particular requirements for independently mounted switches | пересмотр | за федеральный бюджет | IDT | ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 | https://webstore.iec.ch/publication/64006 | 35 | предложение Schneider Electric

## 2023-2024
№ п\п | ШИФР ПНС | ТР ТС 004 | на основе | название на русском | на английском | тип работ | степень идентичности | в замен | ссылка на мэк | кол-во страниц | основание
1 |  |  | IEC TR 60890:ED3 (2022) | Метод поверки на превышение температуры низковольтных устройств распределителения и управления расчетным методом | A method of temperature-rise verification of low-voltage switchgear and controlgear assemblies by calculation | разрабока |  | новый | https://webstore.iec.ch/publication/3820 | 40 | Необходим для комплекса 61439
2 |  |  | IEC 62196‑1=ED4 (2022) | Проводная зарядка для электромобилей. Часть 1. Общие требования | Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 1: General requirements | пересмотр |  | Взамен ГОСТ Р МЭК 62196‑1‑2013 и ГОСТ IEC 62196-1-2017 Проводная зарядка электрических транспортных средств Часть 1 Зарядка электрических транспортных средств до 250 А включительно для переменного тока и 400 А для постоянного тока | https://webstore.iec.ch/publication/6582 | 80 | Минпромторг. Перспективная программа стандартизации СНЭЭ
3 |  |  | IEC 62196‑2=ED3.(2022) | Вилки, штепсельные розетки, соединители и вводы для транспортных средств. Проводная зарядка для электромобилей. Часть 2. Требования размерной совместимости и взаимозаменяемости для штыревых разъемов и арматуры сети переменного тока | Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories | пересмотр |  | Взамен ГОСТ Р МЭК 62196‑2‑2013, ГОСТ IEC 62196-2-2018 | https://webstore.iec.ch/publication/24204 | 60
4 |  |  | IEC 62040-1:2017/COR1:2019/AMD1=ED2 ( 2022) | Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS). Часть 1. Требования безопасности | Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1: Safety requirements | пересмотр |  | ГОСТ IEC 62040‑1‑2018 ; ГОСТ Р МЭК 62040‑1‑1‑2009; ГОСТ Р МЭК 62040‑1‑2‑2009 (IEC 62040-1:2013) Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS). Часть 1. Общие положения и требования безопасности к UPS | https://webstore.iec.ch/publication/31983 | 70
5 |  |  | IEC 62040‑3=ED3 ( 2021) | Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS). Часть 3. Метод установления рабочих характеристик и требования к испытаниям | Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 3: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for d.c. and a.c./d.c. pin and contact-tube vehicle couplers | пересмотр |  | ГОСТ IEC 62040‑3‑2018 (IEC 62040-3:2011) Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS) Часть 3 Метод установления эксплуатационных характеристик и требования к испытаниям | https://webstore.iec.ch/publication/6584 | 50
6 |  |  | IEC 62040‑5‑1=ED1. (2022) | Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS). Часть 5.1. Системы постоянного тока. Требования безопасности | Uninterruptible power systems (UPS) - Part 5-1: DC output UPS - Safety requirements | новый |  |  |  | 230
7 |  |  | IEC 62310‑1 ED2. (2022) | Статические системы переключения (STS). Часть 1. Общие положения и требования безопасности | Static transfer systems (STS) - Part 1: General and safety requirements | пересмотр |  | ГОСТ IEC 62310-1-2018 (IEC 62310-1:2005) | https://webstore.iec.ch/publication/6801 | 80
8 |  |  | IEC 60269‑7=ED1.(2022) | Предохранители плавкие низковольтные. Часть 7. Плавкие вставки для защиты соединителей батарей | Low-voltage fuses - Part 7: Fuse links for the protection of batteries | новый |  |  |  | 35
9 |  |  | IEC 61535 ED3.(2022) | Монтажные соединители для постоянного соединения в стационарных установках | Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations | пересмотр |  | ГОСТ IEC 61535— 2015 ( IEC 61535— 2012) | https://webstore.iec.ch/publication/65932 | 50
10 |  |  | IEC 62314 (2022) | Реле твердотельные | Solid-state relays | новый |  |  | https://webstore.iec.ch/publication/6808 | 40
11 |  |  | IEC 60269-4:2009/AMD2:2016 \AMD2:2022 | Предохранители плавкие низковольтные. Часть 4. Дополнительные требования к плавким вставкам для защиты полупроводниковых устройств | Low-voltage fuses - Part 4: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor device | пересмотр |  | ГОСТ IEC 60269-4-2016 (IEC 60269-4(2012)) | https://webstore.iec.ch/publication/25653 | 6 | программа обновления ТР ТС 004 п.581 (2020-2022)
12 |  |  | IEC 60884-3-1:2021 | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 3-1Специальные требования для розеток со встроенными USB выходами источника питания | Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 3-1: Particular requirements for socket-outlets incorporating USB power supply | новый |  |  |  | 28 | предложение Schneider Electric
13 |  |  | IEC 60320-1: 2021 | «Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» | Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 1: General requirements | пересмотр |  | ГОСТ 30851.1-2002 (IEC 60320-1:1994) | https://webstore.iec.ch/publication/22762 | 65 | предложение Schneider Electric
14 |  |  | IEC 60320-2-1:2018 | Соединители электроприборов бытового и аналогичного общего назначения. Часть 2-1. Соединители для швейных машин | Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-1: Sewing machine couplers | пересмотр |  | ГОСТ Р 51325.2.1-2013, ГОСТ IEC 60320-2-1-2017 | https://webstore.iec.ch/publication/33701 | 15 | предложение Schneider Electric
15 |  |  | IEC 60320-2-3:2018 | Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-3. Дополнительные требования к соединителям степени защиты свыше SPXO и методы испытаний | Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-3: Appliance couplers with a degree of protection higher than IPX0 | пересмотр |  | ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 | https://webstore.iec.ch/publication/27552 | 15 | предложение Schneider Electric
|  |  | IEC 60320-2-4:2019 |  |  | пересмотр |  | ГОСТ IEC 60320-2-4-2017
16 |  |  | IEC 61643-01 ED1 | Устройства защиты от перенапряжений низковольтные - Часть 01: Общие требования и методы испытаний | Low-voltage surge protective devices - Part 01: General Requirements and test methods | новый |  |  | https://webstore.iec.ch/publication/5682 | 100
17 |  |  | IEC 61643-11 ED2 | Устройства защиты от перенапряжения низкого напряжения - Часть 11: Устройства защиты от перенапряжения, подключенные к системам низкого напряжения переменного тока - Требования и методы испытаний | Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge protective devices connected to AC low-voltage power systems - Requirements and test methods | пересмотр |  | ГОСТ IEC 61643-11:2013 (IEC 61643-11:2011) "Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 11. Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к низковольтным системам распределения электроэнергии. Требования и методы испытаний" | https://webstore.iec.ch/publication/5682 | 50
18 |  |  | IEC 61643-41 ED1 | Устройства защиты от перенапряжения, подключенные к низковольтным системам постоянного тока - Требования и методы испытаний | Surge protective devices connected to low-voltage DC power systems - Requirements and test methods | разработка |  | новый |  | 45
|  |  | IEC 60947-4-2:2020 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-2. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и пускатели для электродвигателей переменного тока | Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-2: Contactors and motor-starters – Semiconductor motor controllers, starters and soft-starters | пересмотр |  | ГОСТ IEC 60947-4-2-2017 (IEC 60947-4-2-2011) | https://webstore.iec.ch/publication/60981 | 120
| добавил 2021 август |  | IEC TR 63196: 2020 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Энергоэффективность | Switchgear and controlgear and their assemblies for low- voltage - Energy efficiency | разработка |  |  | https://webstore.iec.ch/publication/62947 | 30
| добавил 2021 август |  | IEC TS 60947-7-5 ED1 2021 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7-5. Вспомогательное оборудование. Клеммные колодки для алюминиевых проводников | Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7-5: Ancillary equipment - Terminal blocks for aluminium conductors | разработка |  |  |  | 25
Note on D15: Автор: Закрепить За РБ ( их просьба)
Note on D16: Автор: Закрепить За РБ ( их просьба)
Note on D17: Автор: Закрепить За РБ ( их просьба)

## 2024-2025
№ п\п | ШИФР ПНС | ТР ТС 004 | на основе | название на русском | на английском | тип работ | степень идентичности | в замен | ссылка на мэк | кол-во страниц | основание
1 |  |  | IEC 62196‑3 ED2 (2022) | Вилки, штепсельные розетки, соединители и вводы для транспортных средств. Проводная зарядка для электромобилей. Часть 3. Требования размерной совместимости и взаимозаменяемости для штыревых разъемов и контактных трубок автомобильных соединителей постоянного и переменного тока | Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 3: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for d.c. and a.c./d.c. pin and contact-tube vehicle couplers | разрабока |  | новый | https://webstore.iec.ch/publication/6584 | 35 | Минпромторг. Перспективная программа стандартизации СНЭЭ
2 |  |  | IEC 62196-6 ED1 (2021) | Вилки, штепсельные розетки, соединители и вводы для транспортных средств. Проводная зарядка для электромобилей. Часть 6. Требования размерной совместимости и взаимозаменяемости для штыревых разъемов и контактных трубок автомобильных соединителей постоянного тока с защитой электрическим разделением | Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles – Part 6: Dimensional compatibility requirements for DC pin and contact-tube vehicle couplers for DC EV supply equipment where protection relies on electrical separation | разрабока |  | новый |  | 30
3 |  |  | IEC TS 62196-3-1:2020 | Вилки, штепсельные розетки, соединители и вводы для транспортных средств. Проводная зарядка для электромобилей. Часть 3‑1. Соединители, вводы и кабельные сборки для систем зарядки постоянного тока, предназначенные для использования с системой терморегулирования | Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 3-1: Vehicle connector, vehicle inlet and cable assembly for DC charging intended to be used with a thermal management system | разрабока |  | новый | https://webstore.iec.ch/publication/59654 | 65
4 |  |  | IEC TS 62196‑4 ED1 (2021) | Вилки, штепсельные розетки, соединители и вводы для транспортных средств. Проводная зарядка для электромобилей. Часть 4. Требования размерной совместимости и взаимозаменяемости для штыревых разъемов и контактных трубок автомобильных соединителей постоянного и тока применений класса II и класса III | Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicles inlet – Conductive charging of electric vehicles – Part 4: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for DC pin and contact-tube accessories for class II or class III applications | разрабока |  | новый |  | 22
5 |  |  | IEC 60127-1 ED3 (2022) | Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 1. Терминология для миниатюрных плавких предохранителей и общие требования к миниатюрным плавким вставкам | Miniature fuses - Part 1: Definitions for miniature fuses and general requirements for miniature fuse-links | пересмотр |  | ГОСТ IEC 60127-1-2010 (IEC 60127-1:1999) | https://webstore.iec.ch/publication/812 | 20 | программа обновления ТР ТС 004 п. 272 ( на 2016-2019 гг.
6 |  |  | IEC 60127-6:ED3 (2022) | Предохранители миниатюрные. Часть 6. Патроны для миниатюрных патронных плавких вставок | Miniature fuses - Part 6: Fuse-holders for miniature fuse-links | пересмотр |  | ГОСТ IEC 60127-6-2013 (IEC 60127-6(1994)) | https://webstore.iec.ch/publication/821 | 60 | программа обновления ТР ТС 004 п. 275
7 |  |  | IEC 60269-3: 2010 + AMD1: 2013 + AMD2: 2019 CSV | Низковольтные плавкие предохранители. Часть 3. Дополнительные требования к плавким предохранителям бытового и аналогичного назначения | Low-voltage fuses - Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household or similar applications) - Examples of standardized systems of fuses A to F | пересмотр |  | ГОСТ 31196.3-2012 (IEC 60269-3:1987, IEC 60269-3A:1978) | https://webstore.iec.ch/publication/65266 | 300 | программа обновления ТР ТС 004 п. 287
8 |  |  | IEC 60269-1:ED4 (2022) | Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования | Low-voltage fuses - Part 1: General requirements | пересмотр |  | ГОСТ IEC 60269-1-2016 (IEC 60269-1:2014) | https://webstore.iec.ch/publication/1234 | 200 | программа обновления ТР ТС 004
9 |  |  | IEC 60947-5-1::ED5 (2022) | Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 5-1. Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления | Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices | пересмотр |  | ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 (IEC 60947-5-1(2009)) | https://webstore.iec.ch/publication/24940 | 100 | программа обновления ТР ТС 004 п. 346 и 561 (2020-2022)
|  |  | IEC 62873-3-1 ED2 2021 | Автоматические выключатели с защитой от остаточного тока для бытового и аналогичного использования - Часть 3-1: Особые требования к УЗО с безвинтовыми зажимами для внешних медных проводников | Residual current operated circuit-breakers for household and similar use - Part 3-1: Particular requirements for RCDs with screwless-type terminals for external copper conductors | разработка | IDT | новый | https://webstore.iec.ch/publication/68057 | 31
|  |  | IEC 62873-3-3 ED2 2022 | «Автоматические выключатели с защитой от остаточного тока для бытового и аналогичного использования - Часть 3-3: Особые требования к УЗО с винтовыми зажимами для внешних необработанных алюминиевых проводов и с алюминиевыми винтовыми зажимами для использования с медными или алюминиевыми проводниками | Residual current operated circuit- breakers for household and similar use - Part 3-3: Specific requirements for RCDs with screw-type terminals for external untreated aluminium conductors and with aluminium screw-type terminals for use with copper or with aluminium conductors | разработка | MOD | новый | https://webstore.iec.ch/publication/25836 | 30
|  |  | IEC 60755-1 ED1 2022 | Общие требования безопасности к защитным устройствам, работающим от остаточного тока - Часть 1: Защитные устройства, работающие от остаточного тока, для систем постоянного тока | General safety requirements for residual current operated protective devices - Part 1: Residual current operated protective devices for DC systems | разработка | IDT | новый |  | 30
|  |  | IEC TS 63236-1 ED1 2021 | «Устройства соединения для постоянного тока DC) для оборудования информационно- коммуникационных технологий (ICT), установленного в центрах обработки данных и центральных офисах электросвязи - Часть 1: система 2,6 кВт» | Direct current (DC) appliance couplers for information and communication technology (ICT) equipment installed in data centres and telecom central offices - Part 1: 2,6 kW system | разработка | IDT | новый | https://webstore.iec.ch/publication/63765 | 70
|  |  | IEC TS 63236-2 ED1 2021 | ГОСТ IEC TS 63236-1 ED1 2021 Устройства соединения для постоянного тока (DC) для оборудования информационно- коммуникационных технологий (ICT), установленного в центрах обработки данных и центральных офисах электросвязи - Часть 1: система 5,2 кВт | Direct current (DC) appliance couplers for information and communication technology (ICT) equipment installed in data centres and telecom central offices - Part 2: 5,2 kW system | разработка | IDT | новый | https://webstore.iec.ch/publication/64353 | 28
|  |  | IEC TS 63236-3 ED1 2021 | ГОСТ IEC TS 63236-3 ED1 2021 Устройства соединения для постоянного тока (DC) для оборудования информационно- коммуникационных технологий (ICT), установленного в центрах обработки данных и центральных офисах электросвязи - - Часть 3: Устройство ввода переменного / постоянного тока | Direct current (DC) appliance couplers for information and communication technology (ICT) equipment installed in data centres and telecom central offices - Part 3: AC/DC appliance inlet | разработка | IDT | новый | https://webstore.iec.ch/publication/64354 | 21
|  |  | IEC 60947-6-1 ED3 2021 | ГОСТ IEC 60947-6-1 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6-1. Аппаратура многофункциональная. Аппаратура коммутационная переключения» | Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1: Multiple function equipment - Transfer switching equipment | разработка | IDT | ГОСТ IEC 60947-6-1:2016 ( IEC 60947-6-1:2013)«Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6-1. Аппаратура многофункциональна. Аппаратура коммутационная переключения» | https://webstore.iec.ch/publication/62285 | 70
|  |  | IEC 60947-6-2 ED3 2020 | ГОСТ IEC 60947-6-2 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6-2. Оборудование многофункциональное. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты» | Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-2: Multiple function equipment - Control and protective switching devices (or equipment) (CPS) | разработка | IDT | ГОСТ IЕС 60947-6-2-2013 (IEC 60947-6-2:2007)«Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6-2.Оборудование многофункциональное. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты | https://webstore.iec.ch/publication/61649 | 120
|  |  | IEC 62991 ED1 2021 | ГОСТ IEC 62991 "Особые требования к оборудованию для переключения источников (SSE)" | Particular requirements for Source-Switching Equipment (SSE) | разработка | IDT | новый |  | 155

## 2025-2026
№ п\п | ШИФР ПНС | ТР ТС 004 | на основе | название на русском | на английском | тип работ | степень идентичности | в замен | ссылка на мэк | кол-во страниц | основание
3 |  |  | IEC 60269-2:ED5 (2023) | Низковольтные плавкие предохранители. Общие требования. Часть 2. Дополнительные требования к плавким предохранителям промышленного назначения. | Low-voltage fuses - Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) - Examples of standardized systems of fuses A to K | пересмотр |  | ГОСТ 31196.1-2012 (IEC 60269-2:1986) Предохранители плавкие низковольтные. Часть 2-1. Дополнительные требования к плавким предохранителям промышленного назначения. Разделы I - III | https://webstore.iec.ch/publication/1235 | 200 | программа обновления ТР ТС 004 п. 286
4 |  |  | IEC 60947-1:2020 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила | Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules | пересмотр |  | ГОСТ IEC 60947-1-2014 (IEC 60947-1-2004) | https://webstore.iec.ch/publication/26973 | 250 | Обновлние стандартов серии 60947
5 |  |  | IEC 60947-2 ED6 2022 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели | Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers | пересмотр |  | ГОСТ IEC 60947-1-2021(IEC 60947-2-2016) | https://webstore.iec.ch/publication/65448 | 200
6 |  |  | IEC 60947-3:2020 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями | Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units | пересмотр |  | ГОСТ IEC 60947-3-2016 (IEC 60947-3-2012) | https://webstore.iec.ch/publication/59785 | 100
7 |  |  | IEC 60947-5-2:2019 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-2. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики | Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches | пересмотр |  | ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 (IEC 60947-5-2-2012) | https://webstore.iec.ch/publication/32517 | 130
8 |  |  | IEC 60947-6-1:2021 на 2024\25 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6-1. Аппаратура многофункциональная. Аппаратура коммутационная переключения | Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1: Multiple function equipment - Transfer switching equipment | пересмотр |  | ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 ( IEC 60947-6-1-2013) | https://webstore.iec.ch/publication/62285 | 80
9 |  |  | IEC 60947-6-2:2020на 2024\25 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6-2. Оборудование многофункциональное. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты | Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-2: Multiple function equipment - Control and protective switching devices (or equipment) (CPS) | пересмотр |  | ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 (ГОСТ IEC 60947-6-2-2007) | https://webstore.iec.ch/publication/61649 | 120
10 | перенес с 2024\25 |  | IEC 60884-1:2021 | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний | Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part1: General requirements | пересмотр | MOD | ГОСТ 30988.1–2020 (IEC60884-1-2013) | https://webstore.iec.ch/publication/3803 | 150 | программа обновления ТР ТС 004 п. 346 и 561 (2020-2022)
11 |  |  |  | IEC 60884-4 ED1 | ГОСТ IEC 60884-4 Разъемы и розетки для энергетики на 2025\26 | Energy plug and energy socket outlets | разрабока |  | новый
12 |  |  |  | IEC 60127-8/AMD1 ED1 | Миниатюрные предохранители - Часть 8: Резисторы предохранителей с особой защитой от перегрузки по току | Miniature fuses - Part 8: Fuse resistors with particular overcurrent protection | разрабока |  | новый
13 |  |  |  | IEC 60691 ED5 2023 | Плвкие вставки - Требования и руководство по применению | Thermal-links - Requirements and application guide | пересмотр | MOD | ГОСТ IEC 60691-2017
14 |  |  |  | IEC 61643-21 ED2 2-223 | Устройства защиты от перенапряжений низкого напряжения - Часть 21: Устройства защиты от перенапряжений, подключенные к телекоммуникационным и сигнальным сетям - Требования к производительности и методы испытаний | Low voltage surge protective devices - Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Performance requirements and testing methods | пересмотр | IDT | ГОСТ IEC 61643-21-2014 (IEC 61643-21:2012) «Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 21. Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к телекоммуникационным и сигнализационным сетям. Требования к эксплуатационным характеристикам и методы испытаний»
15 |  |  |  | IEC 60947-5-5 ED2 | Аппаратура распределения и управления низковольтная - Часть 5-5: Устройства цепи управления и коммутационные элементы - Электрическое устройство аварийного останова с функцией механической защелки | Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-5: Control circuit devices and switching elements - Electrical emergency stop device with mechanical latching function | пересмотр | IDT | ГОСТ IEC 60947-5-5-2017 (IEC 60947-5-5:1997+AMD1:2005+AMD2:2016) «Аппаратура распределения и управления низковольтная - Часть 5-5: Устройства цепи управления и коммутационные элементы - Электрическое устройство аварийного останова с функцией механической защелки»

## 2026-2027
№ п\п | ШИФР ПНС | ТР ТС 004 | на основе | название на русском | на английском | тип работ | степень идентичности | в замен | ссылка на мэк | кол-во страниц | основание
1 |  |  | IEC TS 63379 ED1. | Вилки, розетки, разъемы для автомобиля и входные входы для транспортных средств. Проводная зарядка электромобилей. Комплект автомобильного соединителя, розетки и кабеля для зарядки постоянным током мегаваттной мощности | Vehicle connector, vehicle inlet and cable assembly for Megawatt DC charging | разработка |  |  |  |  | Минпромторг. Перспективная программа стандартизации СНЭЭ
2 |  |  | IEC 62040-5-3:2016 на 2025-2026 г | Системы бесперебойного электропитания (UPS). Часть 5-3. UPS постоянного тока. Требования к рабочим характеристикам и испытаниям на 2025\26 | Uninterruptible power systems (UPS) - Part 5-3: DC output UPS - Performance and test requirements | разработка |  |  | https://webstore.iec.ch/publication/26118 | 70
3 |  |  | IEC 60947‑10 ED1 | Низковольтные распределительные устройства и устройства управления. Часть 10: Полупроводниковые силовые выключатели | Low-voltage switchgear and controlgear - Part 10: Semiconductor circuit-breakers. | разработка
4 |  |  | IEC 62606:2013/AMD2 ED1/AMD2:2022 | Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое. Общие требования | General requirements for arc fault detection devices | пересмотр |  | ГОСТ IECГОСТ IEC 62606-2016 (IEC 62606-2013) | https://webstore.iec.ch/publication/7248 | 150 | программа обновления ТР ТС 004 п.615 (2020-2022)