## ФОНД ТК 331
n/n | Обозначение | Заглавие на русском языке | Заглавие на английском языке | Код ОКС | Статус | примечание | Соответствие IEC | МЭК текущий | дата стабильности
1 | ГОСТ 4.148-85 | Система показателей качества продукции. Устройства комплектные низковольтные. Номенклатура показателей | System of product-quality indices. Low-voltage complete devices. Nomenclature of indices | 03.120; 29.120 | Действует |  | — | — | —
2 | ГОСТ 2491-82 | Пускатели электромагнитные низковольтные. Общие технические условия | Low-voltage electromagnetic starters. General specifications | 29.160.30 | Действует | СТ СЭВ 5535-86 (MOD) | — | — | —
3 | ГОСТ 2585-81 | Выключатели автоматические быстродействующие постоянного тока. Общие технические условия | D.c. circuit-breakers with rapid auto-reclosing. General technical requirements | 29.120.40 | Действует |  | — | — | —
4 | ГОСТ 2933-83 | Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний | Low-voltage electrical apparatus. Methods of tests | 29.020 | Действует только в РФ | Ограничение срока действия 01.01.2025; СТ СЭВ 3561-82 (MOD) | — | — | —
5 | ГОСТ 2933-93 | Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний | Low-voltage electrical apparatus. Methods of tests | 29.020 | Действует |  | — | — | —
6 | ГОСТ 3884-77 | Контакт-детали для коммутационных электрических аппаратов. Конструкция и размеры | Contacts for electrical comutation apparates. Construction and dimensions | 29.130.20 | Действует |  | — | — | —
7 | ГОСТ 9098-78 | Выключатели автоматические низковольтные. Общие технические условия | Low-voltage automatic switches. General specifications | 29.120.40 | Действует только в РФ | СТ СЭВ 3562-82 (MOD) | — | — | —
8 | ГОСТ 12434-83 | Аппараты коммутационные низковольтные. Общие технические условия | Low-voltage switching devices. General specifications | 29.130.20 | Действует только в РФ |  | — | — | —
9 | ГОСТ 16708-84 | Переключатели (выключатели) пакетные. Общие технические условия | Rotary switches. General specifications | 29.120.40 | Действует | ГОСТ 30011.5-93 заменяет в части требований к аппаратам народнохозяйственного назначения и для экспорта | — | — | —
10 | ГОСТ 17242-86 | Предохранители плавкие силовые низковольтные. Общие технические условия | Low-voltage power fuses. General specifications | 29.120.50 | Действует | CT CЭB 3242-81 (MOD) | — | — | —
11 | ГОСТ 19761-81 | Переключатели и выключатели модульные кнопочные и клавишные. Общие технические условия | Push-button and key module switches and circuit breakers. General specifications | 31.220.20 | Действует |  | — | — | —
12 | ГОСТ 24754-2013 | Электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические требования и методы испытаний | Mining electrical equipment of normal production. General technical requirements and test methods | 29.260.20 | Действует |  | — | — | —
13 | ГОСТ 25188-82 | Контакт-детали электрические. Метод определения эрозионной стойкости в электродуговом режиме | Electrical contacts. Erosion resistance testing under electrical arc conditions | 29.130.20 | Действует |  | — | — | —
14 | ГОСТ 25247-82 | Выключатели (переключатели) кнопочные и арматура светосигнальная низковольтные. Габаритные и установочные размеры | Pushbutton switches and indicating lights low voltage. Overall and fixing dimensions | 29.120.40 | Действует |  | — | — | —
15 | ГОСТ 26416-85 | Агрегаты бесперебойного питания на напряжение до 1 кВ. Общие технические условия | Uninterrupted power supply units for voltage to 1 kV. General specifications | 29.200 | Действует |  | — | — | —
16 | ГОСТ 27294-2013 | Выключатели автоматические низковольтные рудничные взрывозащищенные. Технические требования. Методы испытаний | Explosion-proof mine low-voltage automatic switches. Technical requirements. Test methods | 29.260.20 | Действует |  | — | — | —
17 | ГОСТ 27307-2013 | Устройства управления комплектные низковольтные рудничные взрывозащищенные до 1140 В. Технические требования и методы испытаний | Explosion-proof mine low-voltage complete control devices to 1140 V. Technical requirements and test methods | 29.260.20 | Действует |  | — | — | —
18 | ГОСТ 27699-88 | Системы бесперебойного питания приемников переменного тока. Общие технические условия | Uninterrupted power supply systems of a.c. receivers. General specifications | 29.200 | Действует | СТ СЭВ 5874-87 (MOD) | — | — | —
19 | ГОСТ 32395-2020 | Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия | Distribution boards for dwelling-houses. General specifications | 29.240.30 | Действует |  | — | — | —
| ГОСТ 32396-2013 | Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия | Input-distributional boards for dwellings and public buildings. General specifications | 29.240.30 | Заменен | на ГОСТ 32396-2021 | — | — | —
20 | ГОСТ 32396-2021 | Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия | Input-distributional boards for dwellings and public buildings. General specifications | 29.240.30 | Действует |  | — | — | —
| ГОСТ 32397-2013 | Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия | Distribution boards for industrial and social buildings. General specifications | 29.240.30 | Заменен | на ГОСТ 32397-2020 | — | — | —
21 | ГОСТ 32397-2020 | Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия | Distribution boards for industrial and social buildings. General specifications | 29.240.30 | Действует |  | — | — | —
22 | ГОСТ 35090-2024 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аспекты безопасности | Low-voltage switchgear and controlgear. Security aspects | 29.130.20 | Принят (с 01.03.2025) | с 01.03.2025 | — | — | —
23 | ГОСТ EN 50274-2012 | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Защита от поражения электрическим током. Защита от непреднамеренного прямого прикосновения к опасным токоведущим частям | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Protection against electric shock. Protection against unintentional direct contact to hazardous live parts | 13.260; 29.130.20 | Действует | EN 50274:2002 (IDT) | — | — | —
24 | ГОСТ EN 50428-2015 | Переключатели бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Дополнительный стандарт. Переключатели и относящееся к ним оборудование для применения в электронных системах жилых и общественных зданий (HBES) | Switches for household and similar fixed electrical installations. Collateral standard. Switches and related accessories for use in home and building electronic systems (HBES) | 29.120.40;97.120 | Действует | EN 50428:2005 (IDT) EN 50428:2006/A2:2009 | — | — | —
25 | ГОСТ Р 55604-2013 | Устройства защиты от коммутационных перенапряжений подземных электрических сетей угольных шахт. Технические требования и методы испытаний | Switching surges from protective systems. Switching surges protection devices of coal mines underground electrical networks. Specifications and test methods | 29.260.20 | Действует |  | — | — | —
| ГОСТ Р МЭК 60050-441-2012 | Аппаратура коммутационная, аппаратура управления и предохранители. Глава 441. Термины и определения | Switchgear, controlgear and fuses. Chapter 441. Terms and definitions | 01.040.29; 29.130; 29.120.50 | Отменен |  | IEC 60050-441(1984) IDT | IEC 60050-441:1984 | (в работе)
26 | ГОСТ IEC 60050-441-2015 | Международный электротехнический словарь. Часть 441. Аппаратура коммутационная, аппаратура управления и плавкие предохранители | International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses | 01.040.29; 29.120.50; 29.130 | Действует |  | IEC 60050-441(1984) IDT
27 | ГОСТ 7396.1-89 (IEC 83-75) | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры | Plugs (electrical) and socket-outlets for domestic and similar general use. Standards | 29.120.30 | Действует |  | IEC 60083(1975) MOD | IEC TR 60083:2015 | 2025
28 | ГОСТ IEC 60127-1-2010 | Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 1. Терминология для миниатюрных плавких предохранителей и общие требования к миниатюрным плавким вставкам | Miniature fuses. Part 1. Definitions for miniature fuses and general requirements for miniature fuse-links | 29.120.50 | Действует |  | IEC 60127-1(1999) IDT | IEC 60127-1:2023 | 2025
| ГОСТ Р МЭК 60127-2-2010 | Предохранители миниатюрные плавкие. Часть 2. Трубчатые плавкие вставки | Miniature fuses. Part 2. Cartridge fuse links | 29.120.50 | Отменен | На территории РФ пользоваться ГОСТ IEC 60127-2-2023 | IEC 60127-2(2003) IDT | IEC 60127-2:2014+AMD1:2020 | 2025
| ГОСТ IEC 60127-2-2013 | Предохранители миниатюрные плавкие. Часть 2. Трубчатые плавкие вставки | Miniature fuses. Part 2. Cartridge fuse links | 29.180 | Заменен | на ГОСТ IEC 60127-2-2023 | IEC 60127-2(2010) IDT
29 | ГОСТ IEC 60127-2-2023 | Предохранители миниатюрные плавкие. Часть 2. Трубчатые плавкие вставки | Miniature fuses. Part 2. Cartridge fuse-links | 29.120.50 | Действует |  | IEС 60127-2(2020) IDT
| ГОСТ Р МЭК 60127-3-2010 | Предохранители миниатюрные плавкие. Часть 3. Субминиатюрные плавкие вставки | Miniature fuses. Part 3. Sub-miniature fuse links | 29.120.50 | Отменен | На территории РФ пользоваться ГОСТ IEC 60127-3-2023 | IEC 60127-3(1988) IDT | IEC 60127-3:2015+AMD1:2020 | 2025
| ГОСТ IEC 60127-3-2013 | Предохранители миниатюрные плавкие. Часть 3. Субминиатюрные плавкие вставки | Miniature fuses. Part 3. Sub miniature fuse links | 29.120.50 | Заменен | на ГОСТ IEC 60127-3-2023 | IEC 60127-3(1988) IDT
30 | ГОСТ IEC 60127-3-2023 | Предохранители миниатюрные плавкие. Часть 3. Субминиатюрные плавкие вставки | Miniature fuses. Part 3. Sub-miniature fuse-links | 29.120.50 | Действует |  | IEС 60127-3(2020) IDT
31 | ГОСТ IEC 60127-4-2011 | Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 4. Универсальные модульные плавкие вставки для объемного и поверхностного монтажа | Miniature fuses. Part 4. Universal modular fuse-links for through-hole and surface mount types | 29.120.50 | Действует |  | IEC 60127-4-(2005) IDT | IEC 60127-4:2005+AMD1:2008+AMD2:2012 | 2025
32 | ГОСТ 30801.5-2012 (IEC 60127-5:1988) | Миниатюрные плавкие предохранители. Руководство по сертификации миниатюрных плавких вставок | Miniature fuses. Guide lines for quality assessment of miniature fuse-links | 29.120.50 | Действует | Заменить на ГОСТ 30801.5-2023 (IEC 60127-5:2016) | IEC 60127-5(1989) MOD | IEC 60127-5:2016 | 2025
33 | ГОСТ 30801.5-2023 (IEC 60127-5:2016) | Предохранители миниатюрные плавкие. Часть 5. Руководящие указания по оценке качества миниатюрных плавких вставок | Miniature fuses. Part 5. Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links | 29.120.50 | Действует |  | IEC 60127-5(2016) MOD
34 | ГОСТ Р МЭК 127-6-99 | Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 6. Держатели предохранителей для миниатюрных плавких вставок | Miniature fuses. Part 6. Fuse-holders for miniature cartridge fuse-links | 31.220 | Действует | Заменить на ГОСТ IEC 60127-6-2013 с уведомлением ТК 303 | IEC 60127-6(1994) IDT | IEC 60127-6:2023 | 2025
35 | ГОСТ IEC 60127-6-2013 | Предохранители миниатюрные плавкие. Часть 6. Держатели предохранителей с миниатюрной плавкой вставкой | Miniature fuses. Part 6. Fuse-holders for miniature fuse-links | 29.120.50 | Действует |  | IEC 60127-6(1994) IDT
36 | ГОСТ IEC 60127-7-2016 | Предохранители плавкие миниатюрные. Часть 7. Миниатюрные плавкие вставки для специального применения | Miniature fuses. Part 7. Miniature fuse-links for special applications | 29.120.51 | Принят (с 01.07.2025) | с 01.07.2025 | IEC 60127-7(2013) IDT | IEC 60127-7:2015 | 2025
37 | ГОСТ 14255-69 (МЭК 144-63) | Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Оболочки. Степени защиты | Electrical apparatus for voltage to 1000 V. Shells. Degrees of protection | 29.130.20 | Действует |  | IEC 60144(1963) MOD | IEC 60144:1963 | Не действует
38 | ГОСТ IEC 60269-1-2016 | Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования | Low-voltage fuses. Part 1. General requirements | 29.120.50 | Действует |  | IEC 60269-1(2014) IDT | IEC 60269-1:2024 | 2028
| ГОСТ Р 50339.1-92 (МЭК 269-2-86) | Низковольтные плавкие предохранители. Часть 2. Дополнительные требования к плавким предохранителям промышленного назначения | Low-voltage fuses. Part 2. Supplementary requirements for fuses for industrial application | 29.120.50 | Отменен | На территории РФ пользоваться ГОСТ 31196.2-2012 | IEC 60269-2(1986) MOD | IEC 60269-2:2013+AMD1:2016+AMD2:2024 | 2025
39 | ГОСТ 31196.2-2012 (IEC 60269-2:1986) | Предохранители плавкие низковольтные. Часть 2. Дополнительные требования к плавким предохранителям промышленного назначения | Low-voltage fuses. Part 2. Supplementary requirements for fuses for industrial application | 29.120.50 | Действует |  | IEC 60269-2(1986) MOD
40 | ГОСТ 31196.2.1-2012 (IEC 60269-2-1:1987) | Предохранители плавкие низковольтные. Часть 2-1. Дополнительные требования к плавким предохранителям промышленного назначения. Разделы I - III | Low-voltage fuses. Part 2-1. Supplementary requirements for fuses for industrial application. Section I to III | 29.120.50 | Действует |  | IEC 60269-2-1(1987) MOD | IEC 60269-2-1:2004 | Не действует
41 | ГОСТ 31196.3-2012 (IEC 60269-3:1987, IEC 60269-3А:1978) | Предохранители плавкие низковольтные. Часть 3. Дополнительные требования к плавким предохранителям бытового и аналогичного назначения | Low-voltage fuses. Part 3. Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons | 29.120.50 | Действует | IEC 60269-3A Не действует | IEC 60269-3(1987);IEC 60269-3A(1978) MOD | IEC 60269-3:2024 | 2025
42 | ГОСТ IEC 60269-3-1-2011 | Предохранители плавкие низковольтные. Часть 3-1. Дополнительные требования к плавким предохранителям для эксплуатации неквалифицированным персоналом (плавкие предохранители бытового и аналогичного назначения). Разделы I-IV | Low-voltage fuses. Part 3-1. Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications). Sections I to IV | 29.120.50 | Действует |  | IEC 60269-3-1(1994) IDT | IEC 60269-3-1:1994 | Не действует
| ГОСТ Р 50339.4-92 (МЭК 269-4-86) | Низковольтные плавкие предохранители. Часть 4. Дополнительные требования к плавким предохранителям для защиты полупроводниковых устройств | Low-voltage fuse-links. Part 4. Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor devices | 29.120.50 | Отменен | На территории РФ пользоваться ГОСТ 31196.4-2012 | IEC 60269-4(1986) MOD | IEC 60269-4:2024 | 2025
| ГОСТ 31196.4-2012 (IEC 60269-4:1986) | Низковольтные плавкие предохранители. Часть 4. Дополнительные требования к плавким предохранителям для защиты полупроводниковых устройств | Lov-voltage fuse-links. Part 4. Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor devices | 29.120.50 | Заменен | на ГОСТ IEC 60269-4-2016 | IEC 60269-4(1986)
43 | ГОСТ IEC 60269-4-2016 | Предохранители плавкие низковольтные. Часть 4. Дополнительные требования к плавким вставкам для защиты полупроводниковых устройств | Low-voltage fuses. Part 4. Supplementary requirements for fuse-links for the protection semiconductor deviсes | 29.120.50 | Действует |  | IEC 60269-4(2012) IDT
44 | ГОСТ IEC 60269-4-1-2011 | Предохранители плавкие низковольтные. Часть 4-1. Дополнительные требования к плавким вставкам для защиты полупроводниковых устройств. Разделы I-III. Примеры типов стандартизованных плавких вставок | Low-voltage fuses. Part 4-1. Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor devices. Sections I to III. Examples of types of standardized fuse-links | 29.120.50 | Действует |  | IEC 60269-4-1-(2002) IDT | IEC 60269-4-1:2002 | Не действует
45 | ГОСТ IEC TR 60269-5-2022 | Предохранители плавкие низковольтные. Часть 5. Руководство по применению | Low-voltage fuses. Part 5. Guidance for the application | 29.120.50 | Действует |  | IEC TR 60269-5(2014) IDT | IEC TR 60269-5:2014+AMD1:2020 | 2027
46 | ГОСТ IEC 60269-6-2013 | Предохранители плавкие низковольтные. Часть 6. Дополнительные требования к плавким вставкам для защиты солнечных фотогальванических энергетических систем | Low-voltage fuses. Part 6. Supplementary requirements for fuse-links for the protection of solar photovoltaic energy system | 29.120.50 | Действует |  | IEC 60269-6(2010) IDT | IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 | 2025
47 | ГОСТ IEC 60269-7-2024 | Предохранители плавкие низковольтные. Часть 7. Требования к плавким вставкам для защиты аккумуляторных батарей и батарейных систем | Low-voltage fuses. Part 7. Requirements for fuse-links for the protection of batteries and battery systems | 29.120.50 | Действует |  | IEС 60269-7(2021) IDT | IEC 60269-7:2021 | 2025
48 | ГОСТ IEC 60309-1-2016 | Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования | Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1. General requirements | 29.120.30 | Действует |  | IEC 60309-1(2012) IDT | IEC 60309-1:2021 | 2025
49 | ГОСТ IEC 60309-2-2016 | Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 2. Требования к размерной взаимозаменяемости арматуры со штырями и контактными гнездами | Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2. Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories | 29.120 | Действует |  | IEC 60309-2(2012) IDT | IEC 60309-2:2021 | 2025
50 | ГОСТ IEC 60309-4-2017 | Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 4. Переключаемые ответвители и соединители с блокировкой и без нее | Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 4. Switched socket-outlets and connectors with or without interlock | 29.120.30 | Действует |  | IEC 60309-4(2012) IDT | IEC 60309-4:2021 | 2025
51 | ГОСТ Р 71725-2024 (МЭК 60309-5:2017) | Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 5. Требования к размерной совместимости и взаимозаменяемости вилок, розеток, судовых разъемов и вводным портам питания низковольтной соединительной арматуры для приема с берега | Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 5. Dimensional compatibility and interchangeability requirements for plugs, socket-outlets, ship connectors and ship inlets for low-voltage shore connection systems | 29.120.30 | Действует |  | IEC 60309-5(2017) IDT | IEC 60309-5:2017 | 2025
| ГОСТ 30851.1-2002 (IEC 60320-1:1994) | Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний | Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB'S). Part 1. General rules | 29.120.30 | Заменен | на ГОСТ IEC 60320-1-2021 | IEC 60320-1(1994) MOD | IEC 60320-1:2021 | 2028
52 | ГОСТ IEC 60320-1-2021 | Соединители приборные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования | Appliance couplers for household and similar general purposes. Part 1. General requirements | 29.120.30 | Действует |  | IEC 60320-1(2015) IDT
| ГОСТ Р 51325.2.1-2013 (МЭК 60320-2-1:2000) | Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-1. Соединители для швейных машин | Appliance couplers for household and similar general purposes. Part 2-1. Sewing machine couples | 29.120.30 | Отменен | На территории РФ пользоваться ГОСТ IEC 60320-2-1-2017 | IEC 60320-2-1(2000) MOD | IEC 60320-2-1:2018 | 2028
53 | ГОСТ IEC 60320-2-1-2017 | Соединители электроприборов бытового и аналогичного назначения. Часть 2-1. Соединители для швейных машин | Appliance couplers for household and similar general purposes. Part 2-1. Sewing machine couples | 29.120 | Действует |  | IEC 60320-2-1(2000) IDT
54 | ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2:1998) | Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для взаимного соединения в приборах и методы испытаний | Appliance couplers for household and similar general purposes. Part 2-2. Particular requirements for interconnection couplers for household and similar equipment. Requirements and methods of tests | 29.120.30 | Действует |  | IEC 60320-2-2(1998) MOD | IEC 60320-2-2:1998 | Не действует
55 | ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 | Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-3. Дополнительные требования к соединителям степени защиты свыше SPXO и методы испытаний | Appliance couplers for household and similar general purposes. Part 2-3. Additional requirements to appliance couplers with a degree of protection higher than IPX0 | 29.120.30 | Действует |  | IEC 60320-2-3(2005) | IEC 60320-2-3:2018 | 2028
56 | ГОСТ IEC 60320-2-4-2017 | Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-4. Соединители, работающие в зависимости от веса подсоединяемого прибора | Appliance couplers for household and similar general purposes. Part 2-4. Couplers depended on appliance weight for engagement | 29.120 | Действует |  | IEC 60320-2-4(2009) IDT | IEC 60320-2-4:2018 | 2028
57 | ГОСТ 2327-89 (МЭК 408-85) | Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели и переключатели-разъединители врубные низковольтные. Общие технические условия | Low-voltage switches, switch-disconnectors. General technical specifications | 29.120.40 | Действует | ГОСТ 30011.3-93 заменяет в части требований к аппаратам народнохозяйственного назначения и для экспорта | IEC 60408(1985) MOD | IEC 60408:1985 | Не действует
58 | ГОСТ 28668.1-91 (МЭК 439-2-87) | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 2. Частные требования к системам сборных шин (шинопроводам) | Low-voltage switchgear and control gear assemblies. Part 2. Particular requirments for busbar trunking systems ( busways ) | 29.130.20 | Действует |  | IEC 60439-2(1987) MOD | IEC 60439-2:1987 | Не действует
| ГОСТ IEC 60439-3-2012 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 3. Дополнительные требования к устройствам распределения и управления, предназначенным для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу, и методы испытаний | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 3. Particular requirements for low-voltage switchgear and controlgear assemblies intended to be installed in places where unskilled persons have access for their use. Test methods | 29.130.20 | Утратил силу в РФ |  | IEC 60439-3(2001) IDT | IEC 60439-3:2011 | Не действует
| ГОСТ IEC 60439-4-2013 | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 4. Дополнительные требования к устройствам для строительных площадок | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 4. Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS) | 29.130.20 | Утратил силу в РФ |  | IEC 60439-4(2004) IDT | IEC 60439-4:2004 | Не действует
| ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 4. Дополнительные требования к устройствам комплектным для строительных площадок (НКУ СП) | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 4. Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS) | 29.130.20 | Отменен |  | IEC 60439-4(2005) MOD
| ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Дополнительные требования к низковольтным комплектным устройствам, предназначенным для наружной установки в общедоступных местах (распределительным шкафам и щитам) | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 5. Particular requirements for low-voltage assemblies for power distribution in public networks (distribution cabinets and boarts) | 29.240.99; 29.130.20 | Отменен |  | IEC 60439-5(2006) MOD | IEC 60439-5:2006 | Не действует
59 | ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) | Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса «человек-машина», выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений | Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification. Identification of conductors by colours and alphanumerics | 01.070; 29.020 | Действует |  | IEC 60446(2007) MOD | IEC 60446(2007) | Не действует
60 | ГОСТ IEC 60664-1-2023 | Координация изоляции для оборудования низковольтных систем питания. Часть 1. Принципы, требования и испытания | Insulation coordination for equipment within low-voltage supply systems. Part 1. Principles, requirements and tests | 29.080.30 | Принят (с 01.07.2025) | с 01.07.2025 | IEC 60664-1(2020) IDT | IEC 60664-1:2020 | 2025
61 | ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования | Switches for household and similar fixed electrical installations. Part 1. General requirements | 29.120.40 | Действует (до 01.07.2025) | Ограничение срока действия до 01.07.2025. На территории РФ пользоваться ГОСТ 35052.1-2021 | IEC 60669-1(2007) MOD | IEC 60669-1:2017 | 2027
62 | ГОСТ 35052.1-2021(IEС 60669-1:2017) | Выключатели для стационарных электрических установок бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования | Switches for household and similar fixed electrical installations. Part 1. General requirements | 29.120.40 | Принят (с 01.07.2025) | с 01.07.2025 | IEC IEC 60669-1(2017) MOD
63 | ГОСТ Р 51324.2.1-2012 (МЭК 60669-2-1:2009) | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-1. Дополнительные требования к полупроводниковым выключателям | Switches for household and similar fixed electrical installations. Part 2-1. Particular requirements. Electronic switches | 29.120.40 | Действует |  | IEC 60669-2-1(2009) MOD | IEC 60669-2-1:2021 | 2026
64 | ГОСТ Р 51324.2.2-2012 (МЭК 60669-2-2:2006) | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-2. Дополнительные требования к выключателям с дистанционным управлением (ВДУ) | Switches for household and similar fixed electrical installations. Part 2-2. Particular requirements for remote-control switches (RCS) | 29.120.40 | Действует |  | IEC 60669-2-2(2006) MOD | IEC 60669-2-2:2024 | 2030
65 | ГОСТ Р 51324.2.3-2012 (МЭК 60669-2-3:2006) | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-3. Дополнительные требования к выключателям с выдержкой времени (таймеры) | Switches for household and similar fixed electrical installations. Part 2-3. Particular requirements for time-delay switches (TDS) | 29.120.40 | Действует |  | IEC 60669-2-3(2006) MOD | IEC 60669-2-3:2006 | 2030
66 | ГОСТ IEC 60669-2-4-2017 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-4. Дополнительные требования. Разъединители | Switches for household and similar fixed electrical installations. Part 2-4. Particular requirements. Isolating switches | 29.120.30 | Действует |  | IEC 60669-2-4(2004) IDT | IEC 60669-2-4:2024 | 2028
67 | ГОСТ IEC 60669-2-5-2017 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-5. Частные требования. Переключатели и связанные с ними приспособления для использования в бытовых электронных системах и в электронных системах зданий | Switches for household and similar fixed electrical installations. Part 2-5. Particular requirements. Switches and related accessories for use in home and building electronic systems | 29.120.30 | Действует |  | IEC 60669-2-5(2013) IDT | IEC 60669-2-5:2013 | Не действует
68 | ГОСТ IEC 60669-2-6-2015 | Выключатели бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-6. Дополнительные требования к аварийным выключателям для внешних и внутренних осветительных приборов | Switches for household and similar fixed electrical installations. Part 2-6. Particular requirements. Fireman’s switches for exterior and interior signs and luminaires | 29.120.40 | Действует |  | IEC 60669-2-6(2012) IDT | IEC 60669-2-6:2012 | 2028
69 | ГОСТ IEC 60670-1-2016 | Кожухи и оболочки для принадлежностей бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования | Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations. Part 1. General requirements | 29.120.30 | Действует |  | IEC 60670-1(2015) IDT | IEC 60670-1:2024 | 2030
70 | ГОСТ IEC 60670-21-2013 | Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 21. Специальные требования к коробкам и корпусам, оснащенным приспособлениями для крепления устройств подвешивания | Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations. Part 21. Particular requirements for boxes and enclosures with provision for suspension means | 29.120.99 | Действует |  | IEC 60670-21(2004) IDT | IEC 60670-21:2024 | 2030
| ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-22:2003) | Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 22. Специальные требования к соединительным коробкам и корпусам | Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations. Part 22. Particular requirements for connecting boxes and enclosures | 29.120.10 | Отменен | На территории РФ пользоваться ГОСТ IEC 60670-22-2016 | IEC 60670-22(2003) MOD | IEC 60670-22:2024 | 2030
71 | ГОСТ IEC 60670-22-2016 | Оболочки и коробки для электрических устройств, устанавливаемых в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 22. Дополнительные требования к соединительным оболочкам и коробкам | Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations. Part 22. Particular requirements for connecting boxes and enclosures | 29.120.10 | Действует |  | IEC 60670-22(2003) IDT
72 | ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-23:2006) | Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 23. Специальные требования к напольным коробкам и корпусам | Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations. Part 23. Particular requirements for floor boxes and enclosures | 29.120.10 | Действует |  | IEC 60670-23(2006) MOD | IEC 60670-23:2006+AMD1:2016 | 2030
| ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-24:2005) | Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 24. Специальные требования к коробкам и корпусам, предназначенным для установки защитных и аналогичных аппаратов с большой рассеиваемой мощностью | Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations. Part 24. Particular requirements for boxes and enclosures for housing protective devices and similar power consuming devices | 29.120.10 | Отменен | На территории РФ пользоваться ГОСТ IEC 60670-24-2013 | IEC 60670-24(2005) MOD | IEC 60670-24:2024 | 2030
73 | ГОСТ IEC 60670-24-2013 | Коробки и корпусы для электрических приборов, устанавливаемых в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 24. Дополнительные требования к корпусам для обшивки защитных устройств и другого электрооборудования с рассеиваемой мощностью | Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations. Part 24. Particular requirements for enclosures for housing protective devices and other power dissipating electrical equipment | 29.120.10 | Действует |  | IEC 60670-24(2011) IDT
74 | ГОСТ IEC 60691-2017 | Вставки плавкие. Требования и руководство по применению | Thermal-links. Requirements and application guide | 29.120.50 | Действует |  | IEC 60691(2015) IDT | IEC 60691:2023+AMD1:2024 | 2027
| ГОСТ IEC 60715-2013 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на направляющих электрических аппаратов в устройствах распределения и управления | Low-voltage switchgear and controlgear. Mounting on rails for mechanical support of electrical devices in switchgear and controlgear installations | 29.130.20 | Заменен | на ГОСТ IEC 60715-2021 | IEC 60715(1981) IDT | IEC 60715:2017 | 2027
75 | ГОСТ IEC 60715-2021 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на направляющих электрических аппаратов в устройствах распределения и управления | Low-voltage switchgear and controlgear. Mounting on rails for mechanical support of electrical devices in switchgear and controlgear installations | 29.130.20 | Действует |  | IEC 60715(2017) IDT
76 | ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-11. Частные требования к регуляторам энергии | Automatic electrical controls for household and similar use. Part 2-11. Particular requirements for energy regulators | 97.120 | Действует |  | IEC 60730-2-11(2006) MOD | IEC 60730-2-11:2019 | 2025 (в работе, 2025)
77 | ГОСТ IEC/TR 60755-2017 | Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током. Общие требования | Protective devices operated by residual current. General requirements | 29.120.50 | Действует |  | IEC/ТR 60755(2008) IDT | IEC 60755:2017 | 2026
| ГОСТ IEC 60884-1-2013 | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний | Plugs and socket-outlets for household and similar purposes. Part 1. General requirements and methods of tests | 29.120.30 | Заменен | на ГОСТ 30988.1-2020 (IEC 60884-1:2013) | IEC 60884-1(2006) IDT | IEC 60884-1:2022 | 2026
78 | ГОСТ 30988.1-2020 (IEC 60884-1:2013) | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний | Plugs and socket-outlets for household and similar purposes. Part 1. General requirements and test methods | 29.120.30 | Действует |  | IEC 60884-1(2013) MOD
79 | ГОСТ IEC 60884-2-1-2016 | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-1. Дополнительные требования к вилкам с плавкими предохранителями | Plugs and socket-outlets for household and similar purposes. Part 2-1. Particular requirements for fused plugs | 29.120.30 | Действует |  | IEC 60884-2-1(2006) IDT | IEC 60884-2-1:2006 | 2025
80 | ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к штепсельным розеткам для бытовых приборов | Electric plugs-and-socket connectors for household and similar purposes. Part 2-2. Particular requirements for socket-outlets for appliances | 29.120.30 | Действует |  | IEC 60884-2-2(2006) IDT | IEC 60884-2-2:2006 | 2025
81 | ГОСТ IEC 60884-2-3-2017 | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-3. Дополнительные требования к штепсельным розеткам с выключателями без блокировки для стационарных электроустановок | Electric plugs-and-socket connectors for household and similar purposes. Part 2-3. Particular requirements for socket-outlets without interlock for fixed installations | 29.120.30 | Действует |  | IEC 60884-2-3(2006) IDT | IEC 60884-2-3:2006 | 2025
82 | ГОСТ IEC 60884-2-4-2016 | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-4. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для системы БСНН и методы испытаний | Electric plugs connectors for household and similar purposes. Part 2-4. Particular requirements for plugs and socket-outlets for SELV and methods of tests | 29.120.30 | Действует |  | IEC 60884-2-4(2007) IDT | IEC 60884-2-4:2007 | 2026
| ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Дополнительные требования к переходникам (адаптерам) и методы испытаний | Plugs and socket-outlets for household and similar purposes. Part 2. Particular requirements for adaptors and methods of tests | 29.120.20 | Заменен | на ГОСТ IEC 60884-2-5-2023 | IEC 60884-2-5(1995) MOD | IEC 60884-2-5:2017 | 2026
83 | ГОСТ IEC 60884-2-5-2023 | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-5. Дополнительные требования к переходникам (адаптерам) и методы испытаний | Plugs and socket-outlets for household and similar purposes. Part 2-5. Particular requirements for adaptors and test methods | 29.120.30 | Действует |  | IEС 60884-2-5(2017) IDT
84 | ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6:1997) | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-6. Дополнительные требования к розеткам с выключателями с блокировкой для стационарных установок и методы испытаний | Plugs and socket-outlets for household and similar purposes. Part 2-6. Particular requirements for switched socket-outlets with interlock for fixed electrical installations and methods of tests | 29.120.30 | Действует |  | IEC 60884-2-6(1997) MOD | IEC 60884-2-6:1997 | 2025
85 | ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-7. Дополнительные требования к комплектам удлинительных шнуров | Electric plugs connectors for household and similar purposes. Part 2-7. Particular requirements for cord extension sets | 29.120.30 | Действует |  | IEC 60884-2-7(2013) IDT | IEC 60884-2-7:2011+AMD1:2013 | 2025
86 | ГОСТ IEC 60884-3-1-2024 | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 3-1. Дополнительные требования к розеткам с USB выводами | Plugs and socket-outlets for household and similar purposes. Part 3-1. Particular requirements for USB socket-outlets | 29.130.20 | Действует |  | IEС 60884-3-1(2021) IDT | IEC 60884-3-1:2021 | 2026
87 | ГОСТ 35224-2024 (IECTR 60890:2022) | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Расчетный метод проверки превышения температуры при протекании тока | Low-vollage switchgear and controlgear assemblies. A method of temperature-rise verification of low-voltage switchgear and controlgear assemblies by calculation | 29.130.20 | Действует |  | IEC TR 60890(2022) MOD | IEC TR 60890:2022 | 2028
| ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) | Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока | Electrical accessories. Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations. Part 2. Circuit-breakers for a.c. operation | 29.120.50 | Отменен | На территории РФ пользоваться ГОСТ IEC 60898-1-2020 | IEC 60898-1(2003) MOD | IEC 60898-1:2015+AMD1:2019 | 2026
88 | ГОСТ IEC 60898-1-2020 | Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока | Electrical accessories. Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations. Part 1. Circuit-breakers for a.c. operation | 29.120.50 | Действует |  | IEC 60898-1(2019) IDT
| ГОСТ IEC 60898-2-2011 | Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока | Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations. Part 2. Circuit-breakers for a.c. and d.c. operation | 29.120.50 | Заменен | на ГОСТ IEC 60898-2-2021 | IEC 60898-2(2003) IDT | IEC 60898-2:2016 | 2026
89 | ГОСТ IEC 60898-2-2021 | Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Автоматические выключатели для переменного и постоянного тока | Electrical smallsized accessories. Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations. Part 2. Circuit-breakers for AC and DC operation | 29.120.50 | Действует |  | IEC 60898-2(2016) IDT
90 | ГОСТ IEC 60906-1-2015 | Система МЭК вилок и штепсельных розеток бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Вилки и штепсельные розетки на 16 А, 250 В переменного тока | IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes. Part 1. Plugs and socket-outlets 16 A 250 V a.c. | 29.120.30 | Действует |  | IEC 60906-1(2009) IDT | IEC 60906-1:2009 | 2030
91 | ГОСТ IEC 60906-2-2015 | Система МЭК вилок и штепсельных розеток бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Вилки и штепсельные розетки на переменные токи 15 А, напряжение 125 В и 20 А, напряжение 125 В | IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes. Part 2. Plugs and socket-outlets 15 A 125 V a.c. and 20 A 125 V a.c. | 29.120.30 | Действует |  | IEC 60906-2(2011) IDT | IEC 60906-2:2011 | 2025
92 | ГОСТ IEC 60906-3-2011 | Система МЭК вилок и штепсельных розеток бытового и аналогичного назначения. Частные требования к вилкам и штепсельным розеткам системы безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) 6, 12, 24 и 48 В и на номинальный ток 16 А. Технические требования | IEC System of plugs and socket-outlets for household and similar purposes. Particular requirements for SELV plugs and sockets 6, 12, 24, 48 V, a. c. and d. c., 16 A. Technical requirements | 29.120.30 | Действует |  | IEC 60906-3(1994) IDT | IEC 60906-3:1994 | 2030
93 | ГОСТ IEC 60934-2015 | Выключатели автоматические для оборудования (СВЕ) | Circuit-breakers for equipment (CBE) | 29.120.40; 29.120.50 | Действует |  | IEC 60934(2013) IDT | IEC 60934:2019 | 2030
94 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 1. General rules | 29.130.20 | Действует |  | IEC 60947-1(2014) IDT | IEC 60947-1:2020 | 2025
95 | ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 2. Circuit-breakers | 29.130.20 | Действует | Заменить на ГОСТ IEC 60947-2-2021 | IEC 60947-2(2006) MOD | IEC 60947-2:2024 | 2026
96 | ГОСТ IEC 60947-2-2021 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 2. Circuit-breakers | 29.130.20 | Действует |  | IEC 60947-2(2016) + Amd.1(2019) IDT
| ГОСТ IEC 60947-3-2016 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 3. Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units | 29.240.30 | Заменен | на ГОСТ IEC 60947-3-2022 | IEC 60947-3(2012) IDT | IEC 60947-3:2020 | 2025
97 | ГОСТ IEC 60947-3-2022 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 3. Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units | 29.120.40; 29.130.20 | Действует |  | IEC 60947-3(2020) IDT
| ГОСТ 11206-77 | Контакторы электромагнитные низковольтные. Общие технические условия | Low-voltage magnetic contactors. General specifications | 29.120.20 | Заменен | ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 |  | IEC 60947-4-1:2023 | 2027
| ГОСТ 30011.4.1-96 | Низковольтная аппаратура распределения и управления. Часть 4. Контакторы и пускатели. Раздел 1. Электромеханические контакторы и пускатели | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 4. Contactors and motor-starters. Section 1. Electromechanical contactors and motor-starters | 29.130.20 | Заменен | ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 | IEC 60947-4-1(1990) MOD
| ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009) | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4. Контакторы и пускатели. Раздел 1. Электромеханические контакторы и пускатели | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 4. Contactors and motor-starters. Section 1. Electromechanical contactors and motor-starters | 29.130.20; 29.120.99 | Отменен | На территории РФ пользоваться ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 | IEC 60947-4-1(2009) MOD
98 | ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-1. Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели | Low-voltage switchgear and control gear. Part 4-1. Contractors and motor-starters. Electromechanical contactors and motor-starters | 29.120.99; 29.130.20 | Действует |  | IEC 60947-4-1(2018) IDT
| ГОСТ IEC 60947-4-2-2017 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-2. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и пускатели для электродвигателей переменного тока | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 4-2. Contactors and motor-starters. AC semiconductor motor controllers and starters for AC electric motors | 29.130.20 | Заменен | на ГОСТ IEC 60947-4-2-2023 | IEC 60947-4-2(2011)/Cor./1(2012) IDT | IEC 60947-4-2:2020+AMD1:2024 | 2027
99 | ГОСТ IEC 60947-4-2-2023 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-2. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и пускатели для электродвигателей переменного тока | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 4-2. Contactors and motor-starters. Semiconductor motor controllers and starters for AC motors | 29.130.20 | Действует |  | IEС 60947-4-2(2020) IDT
100 | ГОСТ IEC 60947-4-3-2017 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-3. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и контакторы переменного тока для нагрузок, отличных от нагрузок двигателей | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 4-3. Contactors and motor-starters. AC semiconductor controllers and contactors for non-motor loads | 29.130.20; 31.180 | Действует (до 01.06.2025) | Ограничение срока действия до 01.06.2025; Заменен на ГОСТ IEC 60947-4-3-2024 | IEC 60947-4-3(2011) IDT | IEC 60947-4-3:2020 | 2027
101 | ГОСТ IEC 60947-4-3-2024 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-3. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и контакторы переменного тока для нагрузок, отличных от нагрузок двигателей | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 4-3. Contactors and motor-starters. Semiconductor controllers and semiconductor contactors for non-motor loads | 29.130.20;31.180 | Принят (с 01.06.2025) | с 01.06.2025 | IEС 60947-4-3(2020) IDT
102 | ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 5-1. Control circuit devices and switching elements. Electromechanical control circuit devices | 29.120.40; 29.130.20 | Действует |  | IEC 60947-5-1(2009) IDT | IEC 60947-5-1:2024 | 2026
| ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-97) | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-2. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 5-2. Control circuit devices and switching element. Proximity switches | 29.130.20 | Отменен | На территории РФ пользоваться ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 | IEC 60947-5-2(1997) MOD | IEC 60947-5-2:2019 | 2027
103 | ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-2. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 5-2. Control circuit devices and switching element. Proximity switches | 29.120 | Действует (до 01.06.2025) | Ограничение срока действия до 01.06.2025; Заменен на ГОСТ IEC 60947-5-2-2024 | IEC 60947-5-2(2007) IDT
104 | ГОСТ IEC 60947-5-2-2024 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-2. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Сенсорные выключатели | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 5-2. Control circuit devices and switching elements. Proximity switches | 29.120.40;29.130.20 | Принят (с 01.06.2025) | с 01.06.2025 | IEС 60947-5-2(2019) IDT
105 | ГОСТ IEC 60947-5-3-2017 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-3. Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Требования к близко расположенным устройствам с определенным поведением в условиях отказа | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 5-3. Control circuit devices and switching elements. Requirements for proximity devices with defined behaviour under fault conditions | 29.130.20 | Действует |  | IEC 60947-5-3(2013) IDT | IEC 60947-5-3:2013 | 2025
| ГОСТ Р 50030.5.4-2011 (МЭК 60947-5-4:2002) | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5.4. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Метод оценки рабочих характеристик слаботочных контактов. Специальные испытания | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 5-4. Control circuit devices and switching elements. Method of assessing the performance of low-energy contacts. Special tests | 29.120.40 | Отменен | На территории РФ пользоваться ГОСТ IEC 60947-5-4-2014 | IEC 60947-5-4(2002) MOD | IEC 60947-5-4:2002+AMD1:2019 | 2026
106 | ГОСТ IEC 60947-5-4-2014 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-4. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Методы оценки эксплуатационных характеристик низкоэнергетических контактов. Специальные испытания | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 5-4. Control circuit devices and switching elements. Method of assessing the performance of low-energy contacts. Special tests | 29.130.20 | Действует |  | IEC 60947-5-4(2002) IDT
107 | ГОСТ IEC 60947-5-5-2017 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-5. Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Электрические устройства аварийной остановки с механической функцией фиксации | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 5-5. Control circuit devices and switching elements. Electrical emergency stop device with mechanical latching function | 29.130.20 | Действует |  | IEC 60947-5-5(2016) IDT | IEC 60947-5-5:1997+AMD1:2005+AMD2:2016 | 2027
108 | ГОСТ IEC 60947-5-6-2017 | Аппаратура коммутационная и аппаратура управления низковольтная. Часть 5-6. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Устройства сопряжения постоянного тока для датчиков наличия и переключающих усилителей (NAMUR) | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 5-6. Control circuit devices and switching elements. DC interface for proximity sensors and switching amplifiers (NAMUR) | 29.130.20 | Действует |  | IEC 60947-5-6(1999) IDT | IEC 60947-5-6:1999 | 2026
109 | ГОСТ IEC 60947-5-7-2017 | Аппаратура коммутационная и аппаратура управления низковольтная. Часть 5-7. Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Требования к бесконтактным устройствам с аналоговым выходом | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 5-7. Control circuit devices and switching elements. Requirements for proximity devices with analogue output | 29.130.20 | Действует |  | IEC 60947-5-7(2003) IDT | IEC 60947-5-7:2024 | 2026
| ГОСТ Р 50030.5.8-2013 (МЭК 60947-5-8:2006) | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-8. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Трехпозиционные переключатели с функцией разблокирования | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 5-8. Control circuit devices and switching elements. Three-position enabling switches | 29.130.20 | Отменен | На территории РФ пользоваться ГОСТ IEC 60947-5-8-2017 | IEC 60947-5-8(2006) MOD | IEC 60947-5-8:2020 | 2026
110 | ГОСТ IEC 60947-5-8-2017 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-8. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Трехпозиционные переключатели с функцией разблокирования | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 5-8. Control circuit devices and switching elements. Three-position enabling switches | 29.120.40 | Действует |  | IEC 60947-5-8(2006) IDT
111 | ГОСТ IEC 60947-5-9-2017 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-9. Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Коммутаторы скорости потока | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 5-9. Control circuit devices and switching elements. Flow rate switches | 29.130.20 | Действует |  | IEC 60947-5-9(2006) IDT | IEC 60947-5-9:2006 | 2026
112 | ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6-1. Аппаратура многофункциональная. Аппаратура коммутационная переключения | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 6-1. Multiple function equipment. Transfer switching apparatus | 29.240.30 | Действует (до 01.06.2025) | Ограничение срока действия до 01.06.2025; Заменен на ГОСТ IEC 60947-6-1-2024 | IEC 60947-6-1(2013) IDT | IEC 60947-6-1:2021 | 2027
113 | ГОСТ IEC 60947-6-1-2024 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6-1. Аппаратура многофункциональная. Аппаратура коммутационная для переключения питания | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 6-1. Multiple function equipment. Transfer switching equipment | 29.240.30 | Принят (с 01.06.2025) | с 01.06.2025 | IEС 60947-6-1(2021) IDT
| ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (МЭК 60947-6-2:2007) | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6. Аппаратура многофункциональная. Раздел 2. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты (КУУЗ) | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 6-2. Multiple function equipment. Control and protective switching devices (or equipment) (CPS) | 29.130.20; 29.120.40 | Заменен | На территории РФ пользоваться ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 | IEC 60947-6-2(2007) MOD | IEC 60947-6-2:2020 | 2027
114 | ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6-2. Оборудование многофункциональное. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 6-2. Multiple function equipment. Control and protective switching devices (or equipment) | 29.120.40; 29.130.20 | Действует (до 01.06.2025) | Ограничение срока действия до 01.06.2025; Заменен на ГОСТ IEC 60947-6-2-2024 | IEC 60947-6-2(2007) IDT
115 | ГОСТ IEC 60947-6-2-2024 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6-2. Аппаратура многофункциональная. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 6-2. Multiple function devices. Control and protective switching devices (or equipment) | 29.240.30 | Принят (с 01.06.2025) | с 01.06.2025 | IEС 60947-6-2(2020) IDT
116 | ГОСТ IEC 60947-7-1-2016 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7-1. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 7-1. Ancillary equipment. Terminal blocks for cooper conductors | 29.240.30 | Действует |  | IEC 60947-7-1(2009) IDT | IEC 60947-7-1:2009 | 2027
117 | ГОСТ IEC 60947-7-2-2016 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7-2. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 7-2. Ancillary equipment. Protective conductor terminal blocks for copper conductors | 29.240.30 | Действует |  | IEC 60947-7-2(2009) IDT | IEC 60947-7-2:2009 | 2026
118 | ГОСТ IEC 60947-7-3-2016 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7-3. Электрооборудование вспомогательное. Требования безопасности к колодке выводов для плавких предохранителей | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 7- 3. Ancillary equipment. Safety requirements for fuse terminal blocks | 29.240.30 | Действует |  | IEC 60947-7-3(2009) IDT | IEC 60947-7-3:2009 | 2028
| ГОСТ IEC 60947-7-4-2015 | Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 7-4. Вспомогательная аппаратура. Терминальные блоки РСВ для медных проводников | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 7-4. Ancillary equipment. PCB terminal blocks for copper conductors | 29.130.20 | Заменен | на ГОСТ IEC 60947-7-4-2021 | IEC 60947-7-4(2013) IDT | IEC 60947-7-4:2019 | 2027
119 | ГОСТ IEC 60947-7-4-2021 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7-4. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные печатных плат для присоединения медных проводников | Low-voltage switchgear and control gear. Part 7-4. Ancillary equipment. PCB terminal blocks for copper conductors | 29.130.20 | Действует |  | IEC 60947-7-4(2019) IDT
120 | ГОСТ IEC 60947-8-2015 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 8. Устройства управления встроенной тепловой защиты вращающихся электрических машин | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 8. Control units for built-in thermal protection (PTC) for rotating electrical machines | 29.130.20 | Действует |  | IEC 60947-8(2011) IDT | IEC 60947-8:2021 | 2027
121 | ГОСТ IEC 60947-9-1-2021 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 9-1. Активные системы подавления дуговых замыканий. Устройства дугогасительные | Low-voltage switchgear and controlgear. Part 9-1. Active arc-fault mitigation systems. Arc quenching devices | 29.120.40; 29.130.20 | Действует |  | IEC 60947-9-1(2019) IDT | IEC 60947-9-1:2019 | 2026
122 | ГОСТ Р МЭК 60990-2010 | Методы измерения тока прикосновения и тока защитного проводника | Metods of measurement of touch current and protective conductor current | 35.020; 17.220 | Действует |  | IEC 60990(1999) IDT | IEC 60990:2016 | 2025
123 | ГОСТ IEC 60998-1-2017 | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования | Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes. Part 1. General requirements | 29.120.20 | Действует |  | IEC 60998-1(2002); IEC 60998-1(2002)/IS 01(2005) | IEC 60998-1:2002 | 2030
124 | ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-1. Дополнительные требования к соединительным устройствам с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов | Connecting devises for low-voltage circuit for household and similar purposes. Part 2-1. Particular requirements for connecting devices as separate entities with screw-type clamping units | 29.120.20 | Действует |  | IEC 60998-2-1(2002) IDT | IEC 60998-2-1:2002 | 2030
125 | ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к соединительным устройствам с безвинтовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов | Connecting devises for low-voltage circuit for household and similar purposes. Part 2-2. Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-type clamping units | 29.120.20 | Действует |  | IEC 60998-2-2(2002) IDT | IEC 60998-2-2:2002 | 2030
126 | ГОСТ IEC 60998-2-3-2017 | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-3. Дополнительные требования к контактным зажимам, прокалывающим изоляцию медных проводников для их соединения | Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes. Part 2-3. Particular requirements for connecting devices as separate entities with insulation-piercing clamping units | 29.120.20 | Действует |  | IEC 60998-2-3(2002)+Cor.1(2006) | IEC 60998-2-3:2002 | 2030
127 | ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-4. Дополнительные требования к устройствам соединения скруткой | Connecting devises for low-voltage circuit for household and similar purposes. Part 2-4. Particular requirements for twist-on connecting devices | 29.120.20 | Действует |  | IEC 60998-2-4(2004) IDT | IEC 60998-2-4:2004 | 2030
128 | ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-5:1996) | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-5. Дополнительные требования к соединительным коробкам (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств | Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes. Part 2-5. Particular requirements for connecting boxes ( junction and/or tapping of copper conductors) for terminals of connecting devices | 29.120.20 | Действует |  | IEC 60998-2-5(1996) MOD | IEC 60998-2-5:1996 | Не действует
129 | ГОСТ 31602.1-2012 (IEC 60999-1:1999) | Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 1. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 кв. мм | Connecting devices. Electrical copper conductors. Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units. Part 1. General requirements and particular requirements for clamping units for conductors from 0,2 up to 35 sq. mm (included) | 29.120.20 | Действует |  | IEC 60999-1(1999) MOD | IEC 60999-1:1999 | 2030
| ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995) | Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 2. Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 35 до 300 кв. мм | Connecting devices. Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units for electrical copper coductors. Part 2. Particular reqirements for conductors from 35 up to 300 kv. mm | 29.120.20; 29.130.20 | Заменен | на ГОСТ IEC 60999-2-2023 | IEC 60999-2(1995) MOD | IEC 60999-2:2003 | 2027
| ГОСТ Р 51686.2-2013 (МЭК 60999-2:2003) | Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 2. Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 35 до 300 мм кв. включительно | Connecting devices. Safety requirements for clamping units. Part 2. Particular requirements for screw-type and screwless-type clamping units for copper conductors above 35 mm2 up to 300 mm2 (included) | 29.120.20 | Отменен | На территории РФ пользоваться ГОСТ IEC 60999-2-2023 | IEC 60999-2(2003) MOD
130 | ГОСТ IEC 60999-2-2023 | Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 2. Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников c номинальным сечением от 35 до 300 мм2 | Connecting devices. Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units. Part 2. Particular requirements for clamping units for conductors above 35 mm2 up to 300 mm2 (included) | 29.120.20 | Действует |  | IEС 60999-2(2003) IDT
131 | ГОСТ IEC 61008-1-2020 | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний | Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses. Part 1. General rules and test methods | 29.120.50 | Действует |  | IEC 61008-1(2013) IDT | IEC 61008-1:2024 | 2029
132 | ГОСТ 31601.2.1-2012 (IEC 61008-2-1:1990) | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 2-1. Применяемость основных норм к ВДТ, функционально независящим от напряжения сети | Residual corrent operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's). Part 2-1. Applicability of the general rules to RCCB's functiоnally independent of line voltage | 29.120.50 | Действует |  | IEC 61008-2-1(1990) MOD | IEC 61008-2-1:2024 | 2029
133 | ГОСТ 31601.2.2-2012 (IEC 61008-2-2:1990) | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 2-2. Применяемость основных норм к ВДТ, функционально зависящим от напряжения сети | Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's). Part 2-2. Applicability of the general rules to RCCB's functionally dependent on line voltage | 29.120.50 | Действует |  | IEC 61008-2-2(1990) MOD | IEC 61008-2-2:2024 | 2029
| ГОСТ IEC 61009-1-2014 | Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока, со встроенной защитой от тока перегрузки, бытовые и аналогичного назначения. Часть 1. Общие правила | Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs). Part 1. General rules | 29.120.50 | Заменен | на ГОСТ IEC 61009-1-2020 | IEC 61009-1(2012) IDT | IEC 61009-1:2024 | 2029
134 | ГОСТ IEC 61009-1-2020 | Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока, со встроенной защитой от тока перегрузки, бытовые и аналогичного назначения. Часть 1. Общие правила | Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses. Part 1. General requirements | 29.120.50 | Действует |  | IEC 61009-1(2013) IDT
135 | ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991) | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 2-1. Применяемость основных норм к АВДТ, функционально независящим от напряжения сети | Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's). Part 2-1. Applicability of the general rules to RCBO's functionally independent of line voltage | 29.120.50 | Действует |  | IEC 61009-2-1(1991) MOD | IEC 61009-2-1:2024 | 2029
136 | ГОСТ 31225.2.2-2012 (IEC 61009-2-2:1991) | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 2-2. Применяемость основных норм к АВДТ, функционально зависящим от напряжения сети | Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's). Part 2-2. Applicability of the general rules to RCBO's functionally dependent of line voltage | 29.120.50 | Действует |  | IEC 61009-2-2(1991) MOD | IEC 61009-2-2:2024 | 2029
137 | ГОСТ IEC 61020-1-2016 | Переключатели электромеханические для электрического и электронного оборудования. Часть 1. Общие технические условия | Electromechanical switches for use in electrical and electronic equipment. Part 1. Generic specification | 29.120.20 | Действует |  | IEC 61020-1(2009) IDT | IEC 61020-1:2019 | 2027
138 | ГОСТ IEC 61058-2-4-2023 | Выключатели для электрических бытовых приборов. Часть 2-4. Дополнительные требования к независимо устанавливаемым выключателям | Switches for appliances. Part 2-4. Additional requirements for independently mounted switches | 29.120.40 | Действует |  | IEС 61058-2-4(2018) IDT | IEC 61058-2-4:2018 | 2026
139 | ГОСТ IEC 61095-2015 | Контакторы электромеханические бытового и аналогичного назначения | Electromechanical contactors for household and similar purposes | 29.120 | Действует |  | IEC 61095(2009) IDT | IEC 61095:2023 | 2026
| ГОСТ Р 54364-2011 (МЭК 61204:2001) | Низковольтные источники питания постоянного тока. Эксплуатационные характеристики | Low-voltage power supply devices, d.c. output. Performance characteristics | 29.200 | Отменен | На территории РФ пользоваться ГОСТ IEC 61204-2013 | IEC 61204(2001) MOD | IEC 61204:1993+AMD1:2001 | 2026
140 | ГОСТ IEC 61204-2013 | Источники питания постоянного тока низковольтные. Рабочие характеристики | Low-voltage power supply devices, d.c. output. Performance characteristics | 29.200 | Действует |  | IEC 61204(2001) IDT
141 | ГОСТ Р 54373-2011 (IEC 61204-6:2000) | Низковольтные источники питания постоянного тока. Часть 6. Требования для оценки характеристик низковольтных источников питания | Low-voltage power supplies, d.c. output. Part 6. Requirements for low-voltage power supplies of assessed performance | 29.200 | Действует |  | IEC 61204-6(2000) MOD | IEC 61204-6:2000 | 2026
| ГОСТ IEC 61204-7-2014 | Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Часть 7. Требования безопасности | Low-voltage power supplies, d.c. output. Part 7. Safety requirements | 29.200 | Заменен | на ГОСТ IEC 61204-7-2023 | IEC 61204-7(2006) IDT | IEC 61204-7:2016 | 2026
142 | ГОСТ IEC 61204-7-2023 | Источники питания низковольтные импульсные. Часть 7. Требования безопасности | Low-voltage switch mode power supplies. Part 7. Safety requirements | 29.200 | Действует |  | IEС 61204-7(2016) IDT
143 | ГОСТ IEC 61210-2011 | Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников. Требования безопасности | Connecting devices. Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors. Safety requirements | 29.120.20 | Действует |  | IEC 61210(1993) IDT | IEC 61210:2010 | 2030
144 | ГОСТ IEC 61210-2017 | Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников. Требования безопасности | Connecting devices. Flat quick-connect clamps for copper electrical conductors. Safety requirement | 29.120.20 | Действует |  | IEC 61210 (2010) IDT
145 | ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) | Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках. Общие требования и методы испытаний | Cable reels for household and similar purposes. General requirements and test methods | 29.120.99; 29.060 | Действует |  | IEC 61242(1995) MOD | IEC 61242:1995 | 2028
146 | ГОСТ IEC/TR 61439-0-2014 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 0. Руководство по определению комплектности | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 0. Guidance to specifying assemblies | 29.130.20 | Действует |  | IEC/TR 61439-0(2010) | IEC TR 61439-0:2022 | 2025
| ГОСТ 28668-90 | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 1. Требования к устройствам, испытанным полностью или частично | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 1. Requirements for type-tested and partially type-tested assemblies | 29.240.30 | Заменен | ГОСТ IEC 61439-2013 |  | IEC 61439-1:2020 | 2025
147 | ГОСТ IEC 61439-1-2013 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 1. General requirements | 29.130.20 | Действует (до 01.04.2026) | Ограничение срока действия до 01.04.2026; замена на ГОСТ IEC 61439-1-2024 | IEC 61439-1(2011) IDT
148 | ГОСТ IEC 61439-1-2024 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 1. General rules | 29.130.20 | Принят (с 01.04.2026) | с 01.04.2026 | IEС 61439-1(2020) IDT
| ГОСТ Р МЭК 61439.2-2012 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 2. Силовые комплектные устройства распределения и управления | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 2. Power switchgear and controlgear assemblies | 29.240.20 | Отменен | На территории РФ пользоваться ГОСТ IEC 61439-2-2015 | IEC 61439-2(2009) IDT | IEC 61439-2:2020 | 2025
149 | ГОСТ IEC 61439-2-2015 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 2. Устройства распределения и управления электроэнергией | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 2. Power switchgear and controlgear assemblies | 29.130.20 | Действует (до 01.04.2026) | Ограничение срока действия до 01.04.2026; замена на ГОСТ IEC 61439-2-2024 | IEC 61439-2(2011) IDT
150 | ГОСТ IEC 61439-2-2024 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 2. Силовые комплектные устройства распределения и управления | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 2. Power switchgear and controlgear assemblies | 29.130.20 | Принят (с 01.04.2026) | с 01.04.2026 | IEС 61439-2(2020) IDT
151 | ГОСТ IEC 61439-3-2015 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 3. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 3. Distribution boards intended to be operated by ordinary persons | 29.240.20 | Действует |  | IEC 61439-3(2012) IDT | IEC 61439-3:2024 | 2028
152 | ГОСТ IEC 61439-4-2015 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 4. Частные требования к комплектным устройствам, используемым на строительных площадках | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 4. Particular requirements for assemblies for construction sites | 29.240.20 | Действует |  | IEC 61439-4(2012) IDT | IEC 61439-4:2023 | 2026
153 | ГОСТ IEC 61439-5-2017 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Комплектные устройства для силового распределения в сетях общественного пользования | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 5. Assemblies for power distribution in public networks | 29.130.20 | Действует |  | IEC 61439-5(2014) IDT | IEC 61439-5:2023 | 2026
154 | ГОСТ IEC 61439-6-2017 | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 6. Системы сборных шин (шинопроводы) | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 6. Busbar trunking systems (busways) | 29.130.20 | Действует |  | IEC 61439-6(2012) IDT | IEC 61439-6:2012 | 2025
155 | ГОСТ Р 58304-2018 (МЭК 61439-6:2012) | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 6. Системы шинопроводных линий (шинопроводы) | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 6. Busbar trunking systems (busways) | 29.130.20; 91.140.50 | Действует |  | IEC 61439-6(2012) MOD
156 | ГОСТ IEC 61439-7-2021 | Устройства распределения и управления комплектные низковольтные. Часть 7. Комплектные устройства специального применения, например, на стоянках для яхт, кемпингах, рыночных площадях, станциях зарядки электрических транспортных средств | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 7. Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicle charging stations | 29.130.20 | Действует |  | IEC 61439-7(2018) IDT | IEC 61439-7:2022 | 2025
157 | ГОСТ IEC 61496-1-2016 | Безопасность механизмов. Защитная электрочувствительная аппаратура. Часть 1. Общие требования и испытания | Безопасность механизмов. Защитная электрочувствительная аппаратура. Часть 1. Общие требования и испытания | 13.110;29.260.99 | Действует |  | IEC 61496-1(2012) IDT | IEC 61496-1:2020 | 2027
158 | ГОСТ IEC 61535-2015 | Соединители установочные для неразъемного соединения в стационарных установках | Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations | 29.120.99 | Действует (до 01.04.2026) | Ограничение срока действия до 01.04.2026; Заменен на ГОСТ IEC 61535-2024 | IEC 61535(2012) IDT | EC 61535:2023 | 2028
159 | ГОСТ IEC 61535-2024 | Соединители монтажные, предназначенные для постоянного подключения в стационарных установках | Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations | 29.120.99 | Принят (с 01.04.2026) | с 01.04.2026 | IEC 61535(2023) IDT
160 | ГОСТ 31603-2012 (IEC 61540:1997) | Устройства защитного отключения переносные бытового и аналогичного назначения, управляемые дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков (УЗО-ДП). Общие требования и методы испытаний | Portable residual current devices without integral overcurrent protection for household and similar use (PRCDs). General requirements and test methods | 29.130 | Действует |  | IEC 61540(1997) MOD | IEC 61540:2023 | 2030
| ГОСТ 31604-2012 (IEC 61545:1996) | Соединительные устройства. Устройства для присоединения алюминиевых проводников к зажимам из любого материала и медных проводников к зажимам из алюминиевых сплавов. Общие требования и методы испытаний | Connecting devices. Devices for the connection of aluminium conductors in clamping units of any material and copper conductors in aluminium bodied clamping units. General requirements and methods of tests | 29.120.20 | Заменен | на ГОСТ 31604-2020 | IEC 61545(1996) MOD | IEC 61545:1996 | 2030
161 | ГОСТ 31604-2020 (IEC 61545:1996) | Соединительные устройства. Устройства для присоединения алюминиевых проводников к зажимам из любого материала и медных проводников к зажимам из алюминиевых сплавов. Общие требования и методы испытаний | Connecting devices. Devices for the connection of aluminium conductors in clamping units of any material and copper conductors in aluminium bodied clamping units. General requirements and test methods | 29.120.20 | Действует |  | IEC 61545(1996) IDT
162 | ГОСТ IEC/TR 61641-2022 | Низковольтное комплектное распределительное устройство. Руководство по проведению испытаний на воздействие электрической дуги в месте внутреннего короткого замыкания | Enclosed low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Guide for testing under conditions of arcing due to internal fault | 29.130.20 | Действует |  | IEC/TR 61641(2014) IDT | IEC TR 61641:2014 | 2026
| ГОСТ Р 51992-2011 (МЭК 61643-1:2005) | Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные. Часть 1. Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Технические требования и методы испытаний | Low-voltage surge protective devices. Part 1. Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems. Technical requirements and test methods | 29.240; 29.240.10 | Отменен |  | — | — | —
163 | ГОСТ IEC 61643-11-2013 | Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 11. Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к низковольтным системам распределения электроэнергии. Требования и методы испытаний | Low-voltage surge protective devices. Part 11. Surge protective devices connected to low-voltage power systems. Requirements and test methods | 29.240.10; 29.240 | Действует |  | IEC 61643-11(2011) IDT | IEC 61643-11:2011 | 2025
| ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011 | Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные. Часть 12. Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Принципы выбора и применения | Low-voltage surge protective devices. Part 12. Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems. Selection and application principles | 29.130.20 | Отменен | На территории РФ пользоваться ГОСТ IEC 61643-12-2022 | IEC 61643-12(2002) IDT | IEC 61643-12:2020 | 2025
164 | ГОСТ IEC 61643-12-2022 | Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные. Часть 12. Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Принципы выбора и применения | Low-voltage surge protective devices. Part 12. Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems. Selection and application principles | 29.240.10 | Действует |  | IEC 61643-12(2020) IDT
165 | ГОСТ IEC 61643-21-2014 | Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 21. Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к телекоммуникационным и сигнализационным сетям. Требования к эксплуатационным характеристикам и методы испытаний | Low voltage surge protective devices. Part 21. Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks. Performance requirements and testing methods | 29.240.10; 29.240 | Действует |  | IEC 61643-21(2009) IDT | IEC 61643-21:2000+AMD1:2008+AMD2:2012 | 2025
166 | ГОСТ IEC 61643-22-2022 | Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные. Часть 22. Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к телекоммуникационным и сигнальным сетям. Принципы выбора и применения | Low-voltage impulse surge protective devices. Part 22. Surge protective devices connected to telecommunications and signaling networks. Selection and application principles | 29.240.01;29.240.10 | Действует |  | IEC 61643-22(2015) IDT | IEC 61643-22:2015 | 2026
167 | ГОСТ IEC 61643-31-2023 | Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 31. Требования и методы испытаний устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) для фотоэлектрических систем | Low-voltage surge protective devices. Part 31. Requirements and test methods for SPDs for photovoltaic installations | 29.120.50 | Действует |  | IEС 61643-31(2018) IDT | IEС 61643-31:2018 | 2026
168 | ГОСТ IEC 61643-32-2021 | Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 32. Устройства защиты от перенапряжений фотоэлектрических систем. Принципы выбора и применения | Low-voltage surge protective devices. Part 32. Surge protective devices connected to the d.c. side of photovoltaic installations. Selection and application principles | 29.130.20 | Действует |  | IEC 61643-32(2017) IDT | IEC 61643-32:2017 | 2026
169 | ГОСТ IEC 61810-1-2013 | Реле логические электромеханические с ненормируемым временем срабатывания. Часть 1. Общие требования | Electromechanical logic elementary relays. Part 1. General requirements | 29.120.70 | Действует |  | IEC 61810-1(2008) IDT | IEC 61810-1:2015+AMD1:2019 | 2026
170 | ГОСТ IEC 61810-7-2013 | Реле логические электромеханические. Часть 7. Методики испытания и измерения | Electromechanical elementary relays. Part 7. Test and measurement procedures | 29.120.70 | Действует |  | IEC 61810-7(2006) IDT | IEC 61810-7:2006 | 2025
171 | ГОСТ IEC 61812-1-2013 | Реле с нормируемым временем промышленного назначения. Часть 1. Требования и испытания | Specified time relays for industrial use. Part 1. Requirements and tests | 29.120.70 | Действует |  | IEC 61812-1(2011) IDT | IEC 61812-1:2023 | 2025
172 | ГОСТ IEC/TR 61912-1-2013 | Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления. Устройства защиты от сверхтоков. Часть 1. Применение расчетных характеристик короткого замыкания | Low-voltage switchgear and controlgear. Overcurrent protective devices. Part 1. Application of short-circuit ratings | 29.130 | Действует |  | IEC/TR 61912-1(2007) IDT | IEC TR 61912-1:2007 | 2026
173 | ГОСТ IEC/TR 61912-2-2013 | Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления. Устройства защиты от сверхтоков. Часть 2. Селективность в условиях сверхтоков | Low-voltage switchgear and controlgear. Overcurrent protective devices. Part 2. Selectivity under over-current condition | 29.130 | Действует |  | IEC/TR 61912-2(2009) IDT | IEC TR 61912-2:2009 | 2026
174 | ГОСТ IEC 61915-2-2016 | Устройства комплектные низковольтные распределительные и устройства управления. Параметры приборные совокупные для сетевых промышленных устройств. Часть 2. Параметры корневые приборные для пускателей и подобного оборудования | Low-voltage switchgear and controlgear. Device profiles for networked Industrial devices. Part 2. Root device profiles for starters and similar equipment | 29.130.20 | Действует |  | IEC 61915-2(2011) IDT | IEC 61915-2:2011 | 2026
175 | ГОСТ IEC 61984-2016 | Соединители. Требования безопасности и испытания | Connectors. Safety requirements and tests | 29.120.30 | Действует |  | IEC 61984(2008) IDT | IEC 61984:2008 | 2026
176 | ГОСТ IEC 61995-1-2017 | Устройства для подсоединения светильников бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования | Devices for the connection of luminaries for household and similar purposes. Part 1. General requirements | 29.120 | Действует |  | IEC 61995-1(2016) IDT | IEC 61995-1:2005+AMD1:2016 | 2025
177 | ГОСТ IEC 62019-2016 | Арматура электрическая. Выключатели и аналогичная арматура бытового назначения. Блоки вспомогательных контактов | Electrical accessories. Circuit-breakers and similar equipment for household use. Auxiliary contact units | 29.120.50 | Действует |  | IEC 62019(2003) IDT | IEC 62019:1999+AMD1:2002 | 2030
178 | ГОСТ IEC 62020-2017 | Электрооборудование вспомогательное. Устройства контроля дифференциального тока (RCMs) бытового и аналогичного назначения | Electrical accessories. Residual current monitors for household аnd similar uses (RCMs) | 29.120.50 | Действует |  | IEC 62020(1998)+А1(2003) IDT | IEC 62020-1:2020 | 2026
179 | ГОСТ IEC 62026-1-2015 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Интерфейсы между контроллерами и устройствами (CDI). Часть 1. Общие правила | Low-voltage switchgear and controlgear. Controller-device interfaces (CDIs). Part 1 General rules | 29.130.20 | Действует |  | IEC 62026-1(2007) IDT | IEC 62026-1:2019 | 2026
180 | ГОСТ IEC 62026-2-2022 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Интерфейсы между контроллерами и устройствами. Часть 2. Интерфейс исполнительных устройств и датчиков | Low-voltage switchgear and controlgear. Controller-device interfaces. Part 2. Actuator sensor interface | 29.130.20 | Принят (с 01.07.2025) | с 01.07.2025 | IEC 62026-2(2008)/Amd.1(2019) CSV (IDT) | IEC 62026-2:2008+AMD1:2019 | 2026
181 | ГОСТ IEC 62026-3-2015 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Интерфейсы между контроллерами и приборами (CDI). Часть 3. Система связи DeviceNET | Low-voltage switchgear and controlgear. Controller-device interfaces (CDIs). Part 3. DeviceNet | 29.130.20 | Действует |  | IEC 62026-3(2008) IDT | IEC 62026-3:2014 | 2026
182 | ГОСТ IEC 62026-7-2023 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Интерфейсы между контроллерами и устройствами. Часть 7. CompoNet | Low-voltage switchgear and controlgear. Controller-device interfaces. Part 7. CompoNet | 29.130.20 | Принят (с 01.07.2025) | с 01.07.2025 | IEC 62026-7(2010) IDT | IEC 62026-7:2010 | 2026
183 | ГОСТ IEC 62040-1-2018 | Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS). Часть 1. Общие положения и требования безопасности к UPS | Uninterruptible power systems (UPS). Part 1. General and safety requirements for UPS | 29.200 | Действует (до 01.04.2026) | Ограничение срока действия до 01.04.2026; Заменен на ГОСТ IEC 62040-1-2024 | IEC 62040-1(2013) IDT | IEC 62040-1:2017+AMD1:2021+AMD2:2022 | 2025
184 | ГОСТ IEC 62040-1-2024 | Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS). Часть 1. Общие положения и требования безопасности к UPS | Uninterruptible power systems (UPS). Part 1. Safety requirements | 29.200 | Принят (с 01.04.2026) | с 01.04.2026 | IEС 62040-1:2017+Amd.1(2021)+Amd.2(2022) IDT
185 | ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 | Источники бесперебойного питания (ИБП). Часть 1-1. Общие требования и требования безопасности для ИБП, используемых в зонах доступа оператора | Uninterruptible power systems (UPS). Part 1-1. General and safety requirements for UPS used in operator access areas | 29.200 | Действует | Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1: Safety requirements | IEC 62040-1-1(2002) IDT
186 | ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 | Источники бесперебойного питания (ИБП). Часть 1-2. Общие требования и требования безопасности для ИБП, используемых в зонах с ограниченным доступом | Uninterruptible power systems (UPS). Part 1-2. General and safety requirements for UPS used in restricted access locations | 29.200 | Действует |  | IEC 62040-1-2(2002) IDT
| ГОСТ IEC 62040-3-2018 | Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS). Часть 3. Метод установления эксплуатационных характеристик и требования к испытаниям | Uninterruptible power systems (UPS). Part 3. Method of specifying the performance and test requirements | 29.200 | Заменен | на ГОСТ IEC 62040-3-2024 | IEC 62040-3(2011) IDT | IEC 62040-3:2021 | 2026
187 | ГОСТ IEC 62040-3-2024 | Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS). Часть 3. Метод установления эксплуатационных характеристик и требования к испытаниям | Uninterruptible power systems (UPS). Part 3. Method of specifying the performance and test requirements | 29.120.30 | Действует |  | IEС 62040-3(2021) IDT
188 | ГОСТ IEC 62040-4-2018 | Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS). Часть 4. Экологические аспекты. Требования и представление информации | Uninterruptible power systems (UPS). Part 4. Environmental aspects. Requirements and reporting | 29.200 | Действует |  | IEC 62040-4(2013) IDT | IEC 62040-4:2013 | 2025
189 | ГОСТ IEC 62040-5-3-2024 | Системы бесперебойного электропитания (UPS). Часть 5-3. UPS постоянного тока. Требования к рабочим характеристикам и испытаниям | Uninterruptible power systems (UPS). Part 5-3. DC output UPS. Performance and test requirements | 29.200 | Действует |  | IEС 62040-5-3(2016) IDT | IEC 62040-5-3:2016 | 2026
190 | ГОСТ IEC 62080-2017 | Устройства звуковой сигнализации бытового и аналогичного назначения | Sound signalling devices for household and similar purposes | 29.120.99 | Действует |  | IEC 62080(2001)+Amd.1(2008)+Amd.2(2015) IDT | IEC 62080:2001+AMD1:2008+AMD2:2015 | 2030
191 | ГОСТ IEC 62094-1-2017 | Световые индикаторные устройства для стационарных электроустановок бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования | Indicator light units for household and similar fixed-electrical installations. Part 1. General requirements | 29.120.99; 29.140.99 | Действует |  | IEC 62094-1(2002) IDT | IEC 62094-1:2002 | 2030
192 | ГОСТ Р МЭК 62196-1-2013 | Вилки, штепсельные розетки, соединители и вводы для транспортных средств. Кондуктивная зарядка для электромобилей. Часть 1. Общие требования | Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets. Conductive charging of electric vehicles. Part 1. General requirements | 43.120;29.120.30 | Действует (до 01.04.2026) | Ограничение срока действия до 01.04.2026; На территории РФ пользоваться ГОСТ IEC 62196-1-2024 | IEC 62196-1(2011) IDT | IEC 62196-1:2022 | 2025
193 | ГОСТ IEC 62196-1-2024 | Вилки, штепсельные розетки, переносные розетки и вводы для транспортных средств. Проводная зарядка для электромобилей. Часть 1. Общие требования | Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets. Conductive charging of electric vehicles. Part 1. General requirement | 29.120.30; 43.120 | Принят ( с 01.04.2026) | с 01.04.2026 | IEC 62196-1(2022) IDT
194 | ГОСТ IEC 62196-2-2018 | Вилки, штепсельные розетки, переносные розетки и вводы транспортных средств. Проводная зарядка электрических транспортных средств. Часть 2. Требования к совместимости и взаимозаменяемости размеров вспомогательного оборудования переменного тока со штырями и контактными гнездами | Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets. Conductive charging of electric vehicles. Part 2. Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories | 29.120.30; 43.120 | Действует (до 01.04.2026) | Ограничение срока действия до 01.04.2026; На территории РФ пользоваться ГОСТ IEC 62196-2-2024 | IEC 62196-2(2016) IDT | IEC 62196-2:2022 | 2025
195 | ГОСТ IEC 62196-2-2024 | Вилки, штепсельные розетки, переносные розетки и вводы транспортных средств. Проводная зарядка для электромобилей. Часть 2. Требования к совместимости и взаимозаменяемости размеров вспомогательного оборудования переменного тока со штырями и контактными гнездами | Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets. Conductive charging of electric vehicles. Part 2. Dimensional compatibility requirements for AC pin and contact-tube accessories | 29.120.30; 43.120 | Принят ( с 01.04.2026) | с 01.04.2026 | IEС 62196-2(2022) IDT
196 | ГОСТ IEC 62196-3-2018 | Вилки, штепсельные розетки, переносные розетки и вводы транспортных средств. Проводная зарядка электрических транспортных средств. Часть 3. Требования к совместимости и взаимозаменяемости размеров соединительных устройств постоянного тока и переменного/постоянного тока со штырями и контактными гнездами для транспортных средств | Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets. Сonductive charging of electric vehicles. Part 3. Dimensional compatibility and interchangeability requirements for d.c. and a.c./d.c. pin and contact-tube vehicle couplers | 29.120.30; 43.120 | Действует (до 01.04.2025) | Ограничение срока действия до 01.04.2025; На территории РФ пользоваться ГОСТ IEC 62196-3-2024 | IEC 62196-3(2014) IDT | IEC 62196-3:2022 | 2025
197 | ГОСТ IEC 62196-3-2024 | Вилки, штепсельные розетки, переносные розетки и вводы транспортных средств. Проводная зарядка для электромобилей. Часть 3. Требования к совместимости и взаимозаменяемости размеров соединительных устройств постоянного тока и переменного/постоянного тока со штырями и контактными гнездами для транспортных средств | Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets. Conductive charging of electric vehicles. Part 3. Dimensional compatibility requirements for DC and AC/DC pin and contact-tube vehicle couplers | 29.120.30; 43.120 | Принят (с 01.04.2025) | с 01.04.2025 | IEC 62196-3(2022) IDT
198 | ГОСТ IEC TS 62196-3-1-2024 | Вилки, штепсельные розетки, соединители и вводы для транспортных средств. Проводная зарядка для электромобилей. Часть 3-1. Соединители, вводы и кабельные сборки для систем зарядки постоянного тока, предназначенные для использования с системой терморегулирования | Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets. Conductive charging of electric vehicles. Part 3-1. Vehicle connector, vehicle inlet and cable assembly for DC charging intended to be used with a thermal management system | 29.120.30;43.120 | Действует |  | IEС TS 62196-3-1(2020) IDT | IEC TS 62196-3-1:2020 | 2025
199 | ГОСТ IEC TS 62196-4-2024 | Вилки, штепсельные розетки, соединители и вводы для транспортных средств. Проводная зарядка для электромобилей. Часть 4. Требования размерной совместимости и взаимозаменяемости для штыревых разъемов и контактных трубок автомобильных соединителей постоянного и тока применений класса II и класса III | Plugs, socket-outlets, connectors and inlets for vehicle. Conductive charging of electric vehicles. Part 4. Dimensional compatibility and interchangeability requirements for pin connectors and contact tubes of vehicular DC and current connectors for Class II or Class III applications | 29.120.30; 43.120 | Действует |  | IEС TS 62196-4(2022) IDT | IEC TS 62196-4:2022 | 2025
200 | ГОСТ IEC 62196-6-2024 | Вилки, штепсельные розетки, переносные розетки и вводы для транспортных средств. Проводная зарядка для электромобилей. Часть 6. Требования размерной совместимости и взаимозаменяемости для штыревых разъемов и контактных трубок автомобильных соединителей постоянного тока с защитой электрическим разделением | Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets. Conductive charging of electric vehicles. Part 6. Dimensional compatibility requirements for DC pin and contact-tube vehicle couplers intended to be used for DC EV supply equipment where protection relies on electrical separation | 29.120.30; 43.120 | Действует |  | IEС 62196-6(2022) IDT | IEC 62196-6:2022 | 2027
201 | ГОСТ IEC 62208-2013 | Оболочки для низковольтных комплектных устройств распределения и управления. Общие требования | Enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies. General requirements | 29.130.20 | Действует |  | IEC 62208(2011) IDT | IEC 62208:2023 | 2026
202 | ГОСТ IEC 62262-2015 | Электрооборудование. Степени защиты, обеспечиваемой оболочками от наружного механического удара (код IK) | Degrees of protection provided by enclosures against external mechanical impacts (IK code) | 29.020 | Действует |  | IEC 62262(2002) IDT | IEC 62262:2002+AMD1:2021 | 2026
203 | ГОСТ 35101-2024 (IEС 62314:2022) | Реле полупроводниковые. Требования безопасности | Solid-state relays. Safety requirements | 29.130.20 | Действует |  | IEС 62314(2022) MOD | IEC 62314:2022 | 2025
204 | ГОСТ IEC 62423-2013 | Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током, типа F и типа В со встроенной и без встроенной защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения | Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses | 29.120; 29.120.50 | Действует |  | IEC 62423(2009) IDT | IEC 62423:2009 | 2026
205 | ГОСТ IEC 62606-2016 | Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое. Общие требования | Arc fault detection devices for household and similar use. General requirements | 29.120.50 | Действует |  | IEC 62606(2013) IDT | IEC 62606:2013+AMD1:2017+AMD2:2022 | 2026
206 | ГОСТ IEC 62626-1-2017 | Аппаратура коммутационная и управления низковольтная в оболочке. Часть 1. Выключатели-разъединители в оболочке, не охватываемые областью применения IEC 60947-3, для обеспечения разъединения при ремонте и техническом обслуживании | Low-voltage switchgear and controlgear enclosed equipment. Part 1. Enclosed switch-disconnectors outside the scope of IEC 60947-3 to provide isolation during repair and maintenance work | 29.120.40; 29.130.20 | Действует |  | IEC 62626-1(2014) IDT | IEC 62626-1:2023 | 2026
207 | ГОСТ IEC 62640-2021 | Устройства защитного отключения с защитой от сверхтоков или без нее для штепсельных розеток бытового и аналогичного применения | Residual current devices with or without overcurrent protection for socket-outlets for household and similar uses | 29.120.50 | Действует |  | IEC 62640(2011) IDT | IEC 62640:2011+AMD1:2015 | 2028
208 | ГОСТ IEC 62752-2021 | Кабельный блок управления и защиты для зарядки электромобилей в режиме 2 (IC-CPD) | In-cable control and protection device for mode 2 charging of electric road vehicles (IC-CPD) | 29.130.20 | Действует |  | IEC 62752(2018) IDT | IEC 62752:2024 | 2028
209 | ГОСТ 34966.1-2023 (IEC 62909-1:2017) | Преобразователи силовые двунаправленные, подсоединенные к электросети. Часть 1. Общие требования | Bi-directional grid connected power converters. Part 1. General requirements | 29.200 | Действует |  | IEC 62909-1(2017) IDT | IEC 62909-1:2017 | 2025
210 | ГОСТ IEC 62955-2021 | Устройство обнаружения постоянного дифференциального тока (RDC-DD), используемое для зарядки электромобилей в режиме 3 | Residual direct current detecting device (RDC-DD) to be used for mode 3 charging of electric vehicles | 29.130.20 | Действует |  | IEC 62955(2018) IDT | IEC 62955:2018 | 2026
211 | ГОСТ 34883-2022 (IEC 63052:2019) | Устройства защиты от повышенного напряжения промышленной частоты (УЗНПЧ) бытового и аналогичного назначения | Power frequency overvoltage protective devices (POPs) for household and similar applications | 29.120.50 | Действует |  | IEC 63052(2019) MOD | IEC 63052:2019 | 2028
212 | ГОСТ IEC TS 63066-2024 | Соединители стыковочные низковольтные для переносных накопителей энергии | Low-voltage docking connectors for removable energy storage units | 29.120.20 | Действует |  | IEC/TS 63066(2017) IDT | IEC TS 63066:2017 | 2025
213 | ГОСТ 35091-2024 (IEC TR 63216:2019) | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Оценка электромагнитной совместимости аппаратуры распределения и управления и ее блоков | Low-voltage switchgear and controlgear. Electromagnetic compatibility assessment for switchgear and controlgear and their assemblies | 29.130.20 | Принят (с 01.03.2025) | с 01.03.2025 | IEС TR 63216(2019) MOD | IEC TR 63216:2019 | 2026